Н.М. Артемова. И.В. Везенова

СТИМУЛЯЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Учебное пособие

для ординаторов по специальности «Функциональная диагностика»

Рязань, 2013

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Рязанский государственный медицинский университет

имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра медицинской реабилитации

Н.М. Артемова, И.В. Везенова

СТИМУЛЯЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Учебное пособие

для ординаторов по специальности «Функциональная диагностика»

Рязань, 2013

УДК

ББК

Рецензенты:

к.м.н., доцент, зав. кафедрой факультетской терапии с курсами физиотерапии, эндокринологии, гематологии, клинической фармакологии и профессиональных болезней Урясьев О.М.

д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии Трушин С.Н.

Авторы:

доцент кафедры медицинской реабилитации, к.м.н. Артемова Н.М.,

врач отделения функциональной и ультразвуковой диагностики ГБУ РО «ОКБ» Везенова И.В.

Артемова Н.М., Везенова И.В. Стимуляционная электромиография: учебное пособие для врачей/ Артемова Н.М., Везенова И.В., Соколов А.В.; Ряз. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова. – Рязань: РИО РязГМУ, 2013. –  80 с.

Учебное пособие содержит следующие разделы: введение, физиологические основы метода, техника и методика ЭНМГ, ЭНМГ оборудование, понятие двигательной единицы, стимуляционная ЭНМГ, исследование потенциала действия нерва и скорости проведения возбуждения по сенсорным волокнам, изучение скорости проведения возбуждения по двигательным и чувствительным нервам в диагностике нервно-мышечных заболеваний, электромиографическая характеристика состояния нервно-мышечной передачи, анализ параметров М-ответа, методики определения f-ответа и исследования н-рефлекса, поверхностная ЭНМГ, контрольные вопросы, используемая литература.

Учебное пособие рассчитано для ординаторов по специальности «Функциональная диагностика».

Рис.:21; Табл.: 6, Библиогр.: 10.

© Артемова Н.М., Везенова И.В., 2013

© ГБОУ ВПО РязГМУ, 2013

Содержание

| Введение …………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Физиологические основы метода…………………………. | 5 |
| Техника и методика ЭНМГ. ЭНМГ оборудование………. | 12 |
| Понятие двигательной единицы………………………….. | 17 |
| Стимуляционная электоронейромиография……………... | 20 |
| Исследование потенциала действия нерва и скорости проведения возбуждения по сенсорным волокнам……… | 33 |
| Изучение скорости проведения возбуждения по двигательным и чувствительным нервам в диагностике нервно-мышечных заболеваний……………………………. | 39 |
| Электромиографическая характеристика состояния нервно-мышечной передачи……………………………….. | 48 |
| Анализ параметров м-ответа………………………………. | 48 |
| Методика определения f-ответа…………………………… | 53 |
| Методика исследования н-рефлекса……………………… | 57 |
| Поверхностная ЭМГ ………………………………………. | 64 |
| Контрольные вопросы……………………………………... | 79 |
| Список литературы………………………………………… | 80 |

ВВЕДЕНИЕ

Клиническая электронейромиография – относительно молодой метод исследования нервно-мышечной системы. Но, не смотря на это, в настоящее время практически все ведущие клинические больницы страны имеют специализированное оборудование и в различной степени подготовленных врачей функциональной диагностики, которые владеют основными методами электромиографии.

Значение электромиографии (ЭМГ) в клинической практике всегда было сложно переоценить. Больные с поражением периферического нейромоторного аппарата вертеброгенной, травматической, сосудистой, инфекционно-аллергической, наследственно-дегенеративной природы часто составляют основной контингент в специализированных неврологических отделениях. Ежедневно клиницистам необходимо решать вопросы дифференциальной и топической диагностики, подбирать определенную терапию, оценивать динамику процесса на фоне лечения. При этом метод электромиографии, позволяющий получать объективные характеристики функций нервно-мышечного аппарата с учетом возраста пациента, патогенеза и патоморфологии заболевания практически незаменим.

Анализ разных методов диагностики, в том числе рентгеновских, ультразвуковых, электрофизиологических и т.д. показывает, что электромиография даст возможность адекватно оценить функциональную целостность нервно-мышечного аппарата и является «золотым стандартом» в диагностике периферической нейропатии.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА

Электромиография как метод диагностики изучает, прежде всего, электрическую активность периферического аппарата нервной системы. При этом, в зависимости от целей исследования, оценивается как произвольная, так и вызванная путем стимуляции активность нейромышечного аппарата.

Физиологической основой ЭМГ, как и многих других методов функциональной диагностики, является изменение электрического потенциала биологических мембран, в данном случае - мембран мышечных волокон (МБ), аксонов, входящих в состав смешанных периферических нервов, а также структур нервно-мышечного синапса.

Известно, что исходный уровень поляризации мембраны МБ в состоянии покоя составляет около 60-90 мВ. Поддержание этой разности потенциалов происходит за счет энергии метаболизма мышечной клетки, которая обеспечивает функционирование так называемого калий-натриевого (K-Na) насоса, осуществляющего выведение ионов Na+ из клетки и транспорт ионов К+ в нее. Возникающая ионная асимметрия приводит к формированию потенциала мембраны нервной клетки.

Аналогичен механизм обеспечения потенциала покоя (ПП) мембраны аксона. Разность потенциалов между внутриклеточной жидкостью, заряженной отрицательно относительно внеклеточной среды, и экстра-целлюлярным пространством составляет 60-90 мВ.

Наличие ПП биологических мембран является условием их нормального функционирования и генерации электрической активности. При прекращении обмена веществ или грубом его угнетении ПП стремится к нулю. С этим связано угасание биоэлектрической активности в случае гибели тканей.

Воздействие специфического стимула в результате цепи биохимических реакций способствует повышению проницаемости мембран для ионов Na+, которые, проникая внутрь клетки, ведут к нарастанию деполяризации. Последующее повышение активности K-Na насоса приводит к массивному выбросу Na+ из клетки, что вызывает реполяризацию мембраны с возвращением потенциала к исходному значению. Смена деполяризации, ведущей к инверсии потенциала и реполяризации мембраны, называется потенциалом действия (ПД).

При возбуждении нервной клетки, в частности мотонейрона, в наиболее возбудимом месте (аксональный холмик) возникает ПД, который распространяется вдоль аксона. Распространение нервного импульса по аксону происходит за счет последовательной деполяризации соседних участков мембраны с образованием ПД со скоростью около 0.5-5 м/с.

Данный механизм проведения характерен для немиелинизированного нервного волокна.

В миелинизированном нервном волокне аксон окружен особой оболочкой, называемой миелином. Миелин по своей структуре – мембранное образование, состоящее преимущественно из фосфолипидов и по электрическим свойствам являющееся диэлектриком. Удельное сопротивление миелина достигает величины 500-800 Мом/см2. Другой важной особенностью миелина является малая величина удельной емкости (0.0025-0.005 мкФ/см2). Функции миелиновых оболочек в периферических нервах и в нервных волокнах головного и спинного мозга разнообразны и до конца не изучены. Это изолирующая, опорная, барьерная, возможно, трофическая функция, участие в передаче импульсов (Хохлов А.П., Савченко Ю.Н., 1990).

На всем протяжении нервного волокна через определенные промежутки (около 1 мм) миелиновая оболочка имеет перерывы. Данные не-миелинизированные участки называют перехватами Ранвье. Отмечено, что в перехватах Ранвье возбудимость мембраны выше и больше плотность K-Na насосов, чем на миелинизированных участках мембраны аксона. При прохождении возбуждения деполяризуется мембрана в зоне перехвата Ранвье и возникает потенциал действия, который по своей электрической природе является переменным током. Благодаря электрическим особенностям миелина, локальные токи возбуждения не выходят в межперехватном участке, а деполяризуют следующий перехват Ранвье. Таким образом, электрический импульс движется как бы "скачками" (сальтаторно) между перехватами или даже через 2-3 соседних перехвата, поэтому скорость проведения импульса по этим волокнам значительно выше (15-120 м/с).

Важным фактором, определяющим скорость проведения по миелинизированному волокну, является отношение амплитуды ПД к пороговой величине деполяризации мембраны перехвата Ранвье. Данное соотношение имеет величину порядка 7. Уменьшение этого фактора безопасности любыми воздействиями приводит к снижению скорости проведения.

В процессе биологической эволюции морфология нервных волокон оказалась хорошо приспособленной к оптимальному проведению по ним импульса. Морфометрические исследования выявили постоянство отношения длины межперехватного участка к диаметру нервного волокна. Для реальных волокон это соотношение оказалось 0.5-0.7. Данное свойство миелинизированных волокон у позвоночных позволяет сохранить оптимальные условия проведения ПД по волокнам разных диаметров.

Дальнейшие исследования показали, что существует минимальный критический диаметр аксона, ниже которого периферические волокна у позвоночных не миелинизируются. В обратном случае, при диаметре нервного волокна в несколько микрон, комплекс будет иметь столь высокое сопротивление, что проведение импульса станет невозможным. Данный критический диаметр для периферической нервной системы составляет 1 мкм. До этого критического диаметра скорость проведения по немиелинизированному волокну выше, чем по миелинизированному.

Известно, что аксон, идущий от мотонейрона, при входе в мышцу делится на терминали соответственно количеству иннервируемых им мышечных волокон. При этом суммарный диаметр данных терминалей не превышает диаметр аксона. Для обеспечения проведения импульса по этим волокнам они теряют миелиновую оболочку.

При подходе к мышечному волокну терминаль аксона образует систему, позволяющую переходить ПД на мышечное волокно. Данный аппарат называют нервно-мышечным синапсом.

Передача импульса в нервно-мышечном синапсе происходит с участием важнейшего медиатора - ацетилхолина (АХ), выделение которого в синаптическую щель происходит в результате прихода импульса к нервному окончанию. Взаимодействие АХ с холинорецепторами постсинаптической мембраны (концевой пластинки) приводит к перераспределению ионов К+ и Na+ в мышечном волокне с формированием ПД мышечного волокна. Избыток АХ частично возвращается в везикулы пресинаптической мембраны, частично разрушается при участии холи-нэстеразы, некоторая доля АХ всасывается в кровь и, при определенных условиях, оказывает свое воздействие на мышечную ткань гуморальным путем.

Время синаптической передачи (нервно-мышечная синаптическая задержка) варьирует от 0.5 до 1 мс.

Концевые пластинки концентрируются в так называемых "двигательных точках", располагающихся чаще в месте максимального выбухания мышцы при произвольном сокращении. Знание этого факта необходимо, в частности, при исследовании прямой электровозбудимости мышц, так как при нанесении раздражения в данных точках можно получить максимальный моторный ответ при минимальной интенсивности стимуляции.ПД мышечного волокна распространяется с небольшой скоростью (3-5 м/с) за счет постепенного вовлечения соседних участков мембраны.

Определение метода клинической электромиографии

Электромиография (ЭМГ) - метод регистрации и изучения биоэлектрической активности мышц в покое и при произвольном напряжении. В более широком смысле термин электромиографии включает все виды миографических методик (глобальную ЭМГ, игольчатую ЭМГ и стимуляционные методики). В последнее время в связи с развитием стимуляционных миографических методов для обозначения метода регистрации потенциала нервов используют термин электронейрография, который является синонимом термину определения скорости проведения импульса (СПИ) по нерву. В зарубежной литературе часто термин ЭМГ используется только для обозначения игольчатой электромиографии. Целесообразно, с определенной степенью условности, использовать 3 электромиографических термина, характеризующих различные методические подходы в клинической ЭМГ:

•  поверхностная ЭМГ,

•  игольчатая ЭМГ (либо просто ЭМГ),

•  стимуляционная ЭМГ (либо электронейрография).

Поверхностная (глобальная, накожная, или суммарная ЭМГ) - это метод регистрации и изучения биопотенциалов мышц в покое и при произвольном напряжении путем отведения биоэлектрической активности поверхностными электродами с кожной поверхности над двигательной точкой. Этот метод является неинвазивным и безболезненным и позволяет оценивать электрическую активность мышц глобально, т.е. суммарно.

Игольчатая (или локальная ЭМГ) - метод регистрации и изучения биоэлектрической активности двигательных волокон и двигательных единиц мышцы с помощью игольчатых электродов в покое и при произвольном напряжении. Метод является инвазивным и болезненным, однако позволяющим определять такие механизмы работы нервно-мышечного аппарата, которые плохо выявляются поверхностной ЭМГ.

Стимуляционная ЭМГ – метод регистрации и изучения биоэлектрической активности мышц, вызванной активацией нерва на протяжении или рецепторов нейронов электрическим или механическим стимулом. Регистрация вызванной (стимуляцией) активности мышцы осуществляется либо накожными, либо игольчатыми электродами в зависимости от задачи исследования, глубины залегания мышцы и необходимости исключить активность наведения с соседних мышц. Эта группа методов включает в себя определение параметров М-ответа, СПИ по двигательным и чувствительным нервам, регистрацию F-волны, Н-рефлекса, Т-рефлекса, мигательного рефлекса, тестирование нервно-мышечного соединения и др.

Весь комплекс трех электромиографических методов объединяется термином клиническая ЭМГ или электронейромиография (ЭНМГ).

Задачи, решаемые электронейромиографией

ЭНМГ в совокупности с клиническими данными позволяет решать ряд диагностических задач:

1 .Выявление локализации поражения

2.Определение степени выраженности нарушенных функций

3.Определение стадии и характера патологического процесса (денервация, реиннервация)

4.Контроль динамики нарушенных функций

5.Определение степени истерически обусловленного характера нарушения функций. Выявление локализации поражения является наиболее частой задачей, стоящей перед ЭНМГ исследованием. Больные, направляемые на ЭНМГ исследование, из двигательных нарушений имеют, как правило, либо слабость мышц, либо их гипотрофию, гипертонус или гиперкинез. ЭНМГ позволяет локализовать поражение на 8-ми уровнях кортикомускулярного пути:

•надсегментарный,

•переднероговой,

•корешковый,

•уровень сплетения,

•ствол нерва,

•терминали нервных волокон,

•нервно-мышечный синапс,

•мышечное волокно.

Диагностика поражения на каждом уровне может включать комплекс ЭНМГ методик. Вместе с тем, диагностика каждого уровня может иметь один наиболее информативный и адекватный метод, например, для диагностики надсегментарного уровня - поверхностная ЭМГ, для уровня ствола нерва - методика определения СПИ, для уровня мышечного волокна - игольчатая ЭМГ. Тестирование периферического сенсорного нейрона позволяет ЭНМГ методом дополнительно выявлять 3 уровня:

•ствол сенсорного нерва,

•терминалипостганглионарных сенсорных волокон,

•преганглионарные волокна униполярного нейрона.

Диагностика локализации поражения может быть позитивной, когда тестируется пораженный участок моторного или сенсорного путей и негативной, когда из-за затруднения доступа к тестированию пораженного участка исключается поражение в предположительно интактных участках нервного пути.

Определение степени выраженности нарушенных функций может быть самостоятельной задачей. В этих случаях инструментальное подтверждение или уточнение выраженности поражения может помочь в прогнозировании развития заболевания, экспертизе трудоспособности.

Определение стадии и характера патологического процесса позволяет выявить наличие денервации и реиннервации мышц. Игольчатая ЭМГ позволяет определить стадию денервационно-реиннервационного процесса. СПИ моторная и сенсорная, амплитуда сенсорного потенциала и амплитуда М-ответа при исследовании в совокупности с данными игольчатой ЭМГ дает представление о характере поражения: демиелинизирующем (поражение миелиновой оболочки) или аксональном (поражение осевого цилиндра). Последний является менее благоприятным и обусловливает клинически более выраженные нарушения со значительно более медленным восстановлением.

Контроль динамики нарушенных функций является также самостоятельной задачей, предназначенной отслеживать с помощью адекватной методики ЭМГ или их совокупностей выраженность нарушений и стадию процессов во времени. ЭНМГ оценка динамики субклинических проявлений заболеваний позволяет проводить мониторинг мотосенсорных нарушений когда клиническая динамика не выявляется.

С помощью ЭНМГ успешно решается выявление степени истерического характера нарушения функций при функциональных параличах, гипо- и анестезии.

Следует отдавать себе отчет в том, что вместе с большими возможностями, как и всякий другой «параклинический» диагностический метод, ЭНМГ имеет свои ограничения, и относиться к получаемым результатам следует критично, ставя во главу угла клинические данные.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭНМГ.

ЭНМГ ОБОРУДОВАНИЕ.

Электронейромиограф – прибор для активации, регистрации и изучения биопотенциалов мышц и нервов. Используемые в последнее время компьютерные электронейромиографы имеют ряд преимуществ в регистрации, обработке, накоплении сигналов. Современные электронейромиографы состоят из электродов, соединительных проводов, предусилителъного блока с аналого-цифровым преобразователем, усилителей, дисплея, компьютерного блока и стимулятора.

Электроды

В более общем виде электроды делятся нарегистрирующие, стимулирующие и заземляющие.

Регистрирующие электроды предназначены для регистрации биопотенциалов. Они могут быть пластинчатыми (поверхностными, или накожными), игольчатыми и проволочными.

Пластинчатые электроды, как правило, используют для отведения биоэлектрической активности с поверхности кожи, поэтому их часто называют поверхностными, или накожными электродами. Поверхностные электроды позволяют отводить биопотенциалы с поверхности кожи над двигательной точкой мышцы и пи над нервом. Форма пластинчатых электродов может быть круглой или прямоугольной, площадь 30-100 кв. мм, толщина от 1 до 3 мм. Для взрослых используются электроды размером 5x10 мм с фиксированным расстоянием 20 мм между их центрами. Электроды изготавливаются из нержавеющей стали или, лучше, из серебра (хлорсеребряные) для уменьшения их поляризации, т.е. накопления на их поверхности электрического заряда, и минимизации помех при регистрации ЭНМГ. Поверхностные электроды используются при регистрации поверхностной и стимуляционной ЭМГ. В стимуляционной ЭМГ используют как биполярные, так и монополярные регистрирующие электроды. Монополярные электроды предназначены для монополярной регистрации, когда активный электрод находится над двигательной точкой мышцы или над нервом, т.е. в активной зоне генерации потенциала, а референтный электрод отнесен от точки регистрации на некоторое расстояние (на сухожилие мышцы или на 2-3 см от точки проекции нерва), т.е. находится вне зоны генерации потенциала. Согласно договоренности, активным электродом считается тот электрод, под которым разность потенциалов является отрицательной. Условным обозначением активного электрода является знак «-», а референтного - знак «+». Обе пластины накожного биполярного регистрирующего электрода для регистрации потенциала сенсорного нерва обычно располагают над нервом с межэлектродным расстоянием 4 см.

Игольчатые регистрирующие электроды предназначены для отведения биопотенциалов в непосредственной близости от источника генерации потенциала - от мышечных волокон, двигательных единиц мышцы, нерва. Игольчатые электроды могут быть моно- и биполярные.

Стимулирующие электроды, как и регистрирующие, могут быть пластинчатыми, игольчатыми и, кроме того, кольцевидными. Пластинчатые электроды универсальны для регистрации и стимуляции. Для стимуляции достаточно глубоко расположенных нервных стволов используют вилочковые электроды. Для стимуляции обычно используют монополярные игольчатые электроды. Кольцевидные электроды используют для стимуляции чувствительных нервов пальцев.

Заземляющие электроды предназначены для выравнивания потенциала прибора и тела пациента с целью уменьшения синфазного напряжения помехи на входах усилителя. Хороший контакт заземляющего электрода с кожей (малое переходное сопротивление) снижает помехи в записи ЭМГ. Заземляющие электроды могут быть пластинчатыми или ленточными, последние удобны при наложении вокруг конечности.

Усилитель

Визуализация биопотенциалов мышц и нервов возможна на экране катодно-лучевой трубки. Однако для осциллоскопа необходим сигнал с величиной, измеряемой в вольтах, а амплитуда ЭНМГ сигналов в тысячи и миллион раз меньше. Усилитель электромиографа позволяет низкоамплитудные регистрируемые сигналы, измеряемые в микровольтах, усилить в 1000-1000000 раз. Этот процесс осуществляется в несколько этапов. Первый этап - это предусиление, которое позволяет усилить сигнал в 500 раз. На последующих этапах сигнал усиливается в 2-2000 раз. Имеется возможность регулировать коэффициент усиления с лицевой панели ЭНМГ или с клавиатуры компьютера путем изменения так называемого уровня чувствительности с 0.5 мкВ/деление (мкВ/дел) до 20 мВ/дел. Канал усилителя может находиться в 3 состояниях: включенном (режим измерения - «measure»); выключенном (режим - «Gnd»), когда в схеме усилителя входные контакты закорачиваются (соединяются между собой и заземляющим электродом); тестирующем (режим - «Cal»), когда в схеме усилителя на входы подается тестовый калибровочный сигнал прямоугольной формы величиной 10 или 100 мкВ. Величина калибровочного сигнала проверяется на дисплее по соответствию с выставленной чувствительностью усилителей, например, при чувствительности 5 мкВ/дел калибровочный сигнал в 10 мкВ будет занимать высоту, равную 2 делениям.

В усилительном блоке могут располагаться несколько каналов усиления в точном соответствии с числом каналов электромиографа. Количество каналов в современных электромиографах может быть от 1 до 8. Характеристики чувствительности усилителя, полосы пропускания частот можно устанавливать на разных каналах разные или одинаковые - в зависимости от методики исследования. Во входном гнезде каждого канала усилителя имеются 2 входных контакта (первый и второй). Их нумерация жестко закреплена: активный электрод должен подсоединяться к первому контакту, а референтный - ко второму. Это позволяет получать на экране негативную фазу потенциалов всегда с отклонением вверх от изолинии, а позитивную вниз от изолинии.

Дисплей

Осциллоскоп (дисплей, или визуализатор) является составляющей частью электромиографа и позволяет увидеть регистрируемые сигналы мышц и нервов на экране. В компьютерных электромиографах функцию дисплея выполняет монитор компьютера.

Компьютерный блок

Компьютерный блок значительно облегчает проведение исследования и анализ зарегистрированных сигналов. Компьютер электромиографа позволяет управлять с одной клавиатуры рядом процессов: выбирать канал усилителя, устанавливать чувствительность, граничные низкие и высокие частоты каналов усилителя, проверять межэлектродное сопротивление, подавать калибровочный сигнал, накапливать и обрабатывать регистрируемые сигналы, управлять стимулятором и печатающим устройством. Оснащение электромиографа компьютером позволило значительно облегчить процесс накопления ЭНМГ потенциалов (acquire) и хранить их в оперативной памяти компьютера (store). Это значительно сокращает время обследования больного, так как после окончания обследования пациента записанные потенциалы можно просмотреть, выбрать необходимые для анализа и, после удаления ненужной излишней информации, обработать. Электромиографические кривые можно запомнить на жесткий диск компьютера, т.е. архивировать, и использовать эту информацию при динамическом наблюдении. При необходимости иметь документальную копию картина сигналов на экране может быть распечатана на принтере.

Стимулятор

Электростимулятор позволяет раздражать нервы на протяжении и регистрировать так называемые вызванные потенциалы, т.е. те, которые возникают искусственно в исследовательских целях. Работа стимулятора синхронизирована с монитором для того, чтобы вызванные потенциалы мышц и нервов предъявлялись на экране в одном и том же месте. Стимулятор может генерировать как постоянный ток, так и импульсный ток. В ЭНМГ исследовании в основном используют импульсный ток. Стимулятор генерирует импульсы прямоугольной формы.

В электростимуляторах ряда фирм имеется два и более изолированных стимуляционных выхода, позволяющих давать одновременно раздражения в нескольких участках нерва на его протяжении с разной интенсивностью и задержкой. Эта техническая возможность необходима при исследовании прямых и рефлекторных ответов методом коллизии и облегчения.

Артефакты и их устранение

Электронейромиографические артефакты – потенциалы биологического и небиологического (физического) происхождения, не связанные с активностью мышц и нервов. К физическим артефактам относят: сетевую наводку частотой 50 Гц, шум электродов, артефакты генераторов электромагнитных полей, артефакт искусственного водителя ритма, радиопомехи, артефакты движения и др. К биологическим артефактам относят ЭКГ. Часто встречающимся артефактом является сетевая наводка 50 Гц. Она представляет собой синусоидальное искажение изолинии частотой 50 ГЦ (рис. 43).

При большой развертке (1-5 мс/дел) синусоидальную форму наводки трудно идентифицировать, поэтому рекомендуется использовать скорость развертки 20-50 мс/дел. Длительность позитивной и негативной фазы сетевой наводки 50 Гц составляет 10 мс. Звукового эффекта сетевая наводка 50 Гц не имеет. Причины появления 50 Гц наводки и возможные меры ее устранения указаны в таблице 11.

Шум электродов - артефакт, проявляющийся высокочастотной низкоамплитудной махристой активностью, которая представлена утолщенной зазубренной нулевой линией амплитудой 3-5 мкВ. Для устранения артефакта провести электролитическую обработку электродов или заменить электрод.

Артефакты генераторов электромагнитных полей могут проявляться высокочастотными прерывистыми колебаниями достаточной амплитуды и симулировать комплексы повторяющихся разрядов, регистрируемых игольчатым электродом.

Артефакт искусственного водителя ритма и артефакт ЭКГ появляется на ЭМГ при исследовании мышц в непосредственной близости от сердца.

Артефакт движения электрода представлен резким высокоамплитудным скачком изолинии с искажением ЭНМГ потенциалов. Появляется артефакт при быстром сокращении мышцы или движении. Для уменьшения артефакта при записи ЭМГ движения необходимо выставить фильтры высокой частоты на 50 Гц.

Радиопомехи - высокочастотные, меняющиеся по амплитуде сигналы в соответствии с интенсивностью звука, воспроизводимого динамиком электромиографа. Причиной может явиться близко расположенный радиопередающий центр. Устранить радиопомехи возможно экранированием помещения.

ПОНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ

Нервно-мышечная система представляет собой функционально тесно связанный комплекс скелетных мышц и периферических образований нервной системы: мотонейронов и их аксонов. Функциональным элементом системы является двигательная единица (ДЕ).Данное понятие впервые было введено Шеррингтоном Х.С. (1925) и до сих пор является физиологической основой ЭМГ. Под двигательной единицей подразумевают комплекс, состоящий из двигательной клетки, ее аксона и группы иннервируемых этим аксоном мышечных волокон.

Все элементы одной ДЕ функционально одинаковы и действуют по принципу "все или ничего", когда каждый импульс, превышающий определенный порог, приводит к сокращению всех мышечных волокон одной ДЕ. Территории, занимаемые ДЕ, и количество мышечных волокон в них зависят от размера мышцы, ее функции. Анатомически в одном мышечном пучке могут находиться мышечные волокна от разных ДЕ. Мышечные волокна разного типа располагаются мозаично по всему поперечнику мышцы, и рядом может лежать не более 2-3 мышечных волокон одного гистохимического типа (DubovitzV., BrookeM.H., 1973; BuchtalF., SchmalbruchH., 1980). Таким образом, в области одного пучка представлены мышечные волокна разных ДЕ (Гаусманова-Петрусевич И., 1971). В то же время ДЕ никогда не образует своих разветвлений в замкнутой территории, а распространяет их на соседние области (Рис. 1).

Рис.1 Схема ДЕ. Принцип генерации потенциала двигательной единицы (ПДЕ). А, Б, В - мотонейроны переднего рога спинного мозга; 1-5 - мышечные волокна, относящиеся к территории иннервации мотонейрона В (Л.О. Бадалян, И.А. Скворцов, 1986).

Как видно из схемы, зоны отдельных ДЕ перекрываются, но каждая имеет свою специализацию и содержит мышечные волокна одного типа.

В функциональном плане ДЕ можно разделить на два основных типа: быстрые и медленные. Существуют и переходные формы.

Медленные ДЕ (1 тип) включают медленный мотонейрон, медленный аксон, медленные мышечные волокна. Медленные мотонейроны малые по величине (альфа-малые мотонейроны), имеют высокую возбудимость, низкую частоту генерации импульса, высокую выносливость, не утомляемость. Обмен в них преимущественно аэробный. Аксон этих клеток тонкий, слабо миелинизирован, и скорость проведения возбуждения по нему невелика, но он более возбудим при непрямой электрической стимуляции. Медленные мышечные волокна тоньше, состоят из меньшего количества миофибрилл и поэтому развивают меньшее усилие, однако они более выносливые и могут длительное время давать стабильное напряжение, имеют богатую сеть капилляров, что обеспечивает высокую степень окисления. В целом, медленные ДЕ обеспечивают длительное (тоническое) напряжение мышцы.

Быстрые ДЕ (2 тип) состоят из "быстрых" элементов. Быстрые мотонейроны более крупные по величине (альфа-большие мотонейроны), менее возбудимы, могут давать высокую частоту импульсации, но быстро истощаются. В клетках преобладает анаэробный обмен. Они имеют толстый аксон с хорошо развитым слоем миелина, что обеспечивает высокую скорость проведения импульса. Быстрые мышечные волокна более толстые, обладают мощной лактацидной анаэробной системой энергообеспечения. Они способны развивать достаточно большое усилие за короткий период времени, но быстро утомляются. Они объединяют большее количество миофибрилл. Быстрые ДЕ обеспечивают мощное быстрое (фазическое) напряжение.

Среди быстрых ДЕ выделяют два подтипа: 2А - медленно утомляемый и 2В - быстро утомляемый. Эти подтипы ДЕ различаются порогом возбуждения, частотным диапазоном импульсации, а также особенностями обмена.

Данные исследований физиологов, патофизиологов, морфологов показывают, что все элементы нервно-мышечной системы связаны между собой. Данная связь обеспечивается различными механизмами (аксо-нальный транспорт: медленный 1-2 мм/сут, быстрый 200-400 мм/сут; механизмы проведения нервного импульса: распад миелина при прохождении потенциала действия (ПД), синтез миелина, утилизация холина и т.п.). По данным экспертов ВОЗ (1982), периферические нервы могут рассматриваться как своеобразные аксональные кабели, отграниченныеболее или менее сложными оболочками. Эти кабели являются отростками нервных клеток и непрерывно управляются и обновляются при помощи потока молекул, что и поддерживает их морфологическую и функциональную целостность. Аксоны постоянно взаимодействуют со своими глиальными оболочками, обеспечивая метаболизм миелина.

Достаточно изучено нейротрофическое влияние на мышцу, способы перестройки ДЕ при поражении различных отделов, компенсаторные механизмы нервно-мышечной системы. Обнаружен транссинаптический перенос молекул и продуктов метаболизма. При этом ортоградный ток оказывает влияние на дифференциацию мышц - доставляет пресинаптические и постсинаптические компоненты к телу клетки. Продукты распада макромолекул в теле клетки могут повторно утилизироваться при синтезе новых макромолекул.

Основное назначение ретроградного транссинаптического тока -это информационный молекулярный обмен между мышцей и нейроном. Вся эта система является своеобразным сигналом для запуска метаболической перестройки нейронов, которая обеспечивает регенерацию аксонов.

Таким образом, с учетом связей между мотонейроном, аксоном и мышечными волокнами, поражение одного отдела нервно-мышечной системы в дальнейшем приводит к компенсаторным (или патологическим) изменениям в других отделах. Именно эти патофизиологические особенности вызывают основные проблемы при трактовке данных комплексной ЭМГ.

СТИМУЛЯЦИОННАЯ ЭЛЕКТОРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ

Стимуляционная ЭНМГ основана на анализе вызванных электрических ответов мышцы, полученных путем прямой или непрямой электрической стимуляции периферического нерва.

Исследование моторного ответа мышцы и скорости распространения возбуждения по периферическим нервам

Данная методика является наиболее распространенной, поскольку позволяет: 1) оценивать состояние нерва на разных его участках; 2) судить о характере поражения нерва (аксоналъное,демиелинизирующее); 3) выявлять степень поражения нерва; 4) определять состояние терминалей аксонов; 5) оценивать состояние самой мышцы.

Исследование проводится с помощью накожных электродов. Кожа в месте наложения электродов обезжиривается спиртом. Активный электрод накладывают на моторную точку мышцы, референтный - на область сухожилия этой мышцы или на костный выступ, расположенный дистальнее активного электрода ("мышца-сухожилие" - "belli-tendon"). Заземляющий электрод размещается между отводящим и стимулирующим электродами. Импеданс под электродами рекомендуется установить от 5 до 10 кОм.

Стимулирующий биполярный электрод накладывают в проекции нерва, иннервирующего данную мышцу, в месте наиболее поверхностного его расположения. При этом катод (-) располагают дистальнее, а анод (+) проксимальнее, так как протекающий под анодом процесс деполяризации может вызывать "анодический блок", препятствующий распространению возбуждения к мышце.

Стимуляцию проводят прямоугольными импульсами обычно длительностью 0.2 мс, частотой 1 Гц, постепенно увеличивая силу тока, пока амплитуда получаемого М-ответа не перестанет нарастать. Определенная таким образом сила тока является максимальной. Для правильной оценки амплитудных и скоростных показателей используется супрамаксимальное (на 25-30% больше максимального) значение стимула. Необходимо получить стойкий по амплитуде и латентности вызванный ответ мышцы.

Исследование моторного ответа мышцы

М-ОТВЕТ - суммарный потенциал мышечных волокон, регистрируемый с мышцы при стимуляции иннервирующего ее нерва одиночным стимулом. В норме он представляет собой двухфазную кривую: первая фаза отрицательная (направлена вверх), вторая положительная (направлена вниз) (Рис. 2). При супрамаксимальной стимуляции в мышце гарантированно "отвечает" максимальное количество ДЕ. Поэтому М-ответ стабилен по своим параметрам, что отличает его от других волн.

Рис. 2 М-ответ в норме.

При выполнении методики надо следить, чтобы артефакт стимуляции был направлен вверх, что указывает на правильное расположение анода и катода.

При снижении амплитуды М-ответа, его растянутости, полифазности необходимо проверить правильность наложения отводящих электродов, так как эти изменения имеют диагностическое значение. При исследовании гипотрофичных мышц, мышц сложной формы рекомендуется в начале установить расположение двигательной точки мышцы.

Двигательная точка мышцы - участок мышцы, имеющий наименьший порог возбуждения при ее прямой стимуляции. Анатомически соответствует зоне расположения концевых пластинок терминальных ветвлений аксонов.

Иногда М-ответ инвертирован. Причиной этого является либо неправильное наложение электрода (перепутаны активный и референтный электроды), либо неправильно выбранная точка стимуляции (стимулируется другой нерв), что можно видеть при стимуляции в области запястья. Причиной инверсии М-ответа может быть регистрация потенциала с соседних мышц, иннервируемых другим нервом, при наложении электродов на пораженную мышцу. Чаще всего это наблюдается при исследовании мелких мышц кисти при травмах длинных нервов. В этом случае при дистальной стимуляции М-ответ, как правило, не возникает (или крайне мал), а при стимуляции в проксимальной точке можно зарегистрировать инвертированный М-ответ от мышц, иннервируемых другим нервом. Это связано с тем, что в более проксимальных отделах длинные нервы конечностей, как правило, идут в одном сосудисто-нервном пучке (Рис. 3).

Рис. 3. Отведение от m. Abductordigit! minimi справа.

Отмечается инверсия М-ответа при стимуляции в нижней трети плеча при полном анатомическом перерыве правого локтевого нерва (кривая 3). При более дистальной стимуляции (1 и 2 кривые) М-ответ не получен.

При анализе результатов исследования учитываются следующие показатели:

•    порог раздражения - минимальная сила тока, при которой возникает М-ответ;

•    амплитуда негативной фазы М-ответа при стимуляции в разных точках (у длинных нервов), длительность и площадь негативной фазы;

•    форма М-ответа при стимуляции в разных точках;

•    терминальная и резидуальная латентность;

•    СРВм на разных участках;

•   динамика показателей СРВм и амплитуды М-ответа при стимуляции в разных точках по длиннику исследуемого нерва.

Порог раздражения - минимальное значение стимула, способное вызвать М-ответ. Исследование проводят при усилении 100 мкВ/дел при шаге изменения стимула не более 0.1 мА.

В норме порог раздражения составляет 4-6 мА (до 10 мА) при плотном прижатии стимулирующего электрода к коже. Учитывают и значение раздражителя, вызывающего максимальный М-ответ. Показано, что пороговый и надпороговый М-ответ зависят от функционального состояния пула мотонейронов. Так, при реципрокном торможении спинального центра происходит облегчение порогового М-ответа. Это связывают с нарастанием возбудимости мышечных волокон (Старобинец М.Х., 1973).

Динамику М-ответа при постепенном увеличении амплитуды стимулирующего тока (с шагом нарастания тока нет более 0.5 мА) можно использовать как метод для определения числа ДЕ (McComas, 1971). Для подсчета числа ДЕ в мышце используют следующую формулу:

где:   n-число ДЕ в мышце,А- амплитуда негативной фазы максимального М-ответа, а-амплитуда негативной фазы примерно десяти градаций М-ответа.

Показатель "а" определяют следующим образом. При усилении 100 мкВ/дел, постепенно повышая силу тока с шагом не более 0.1 мА, вызывают первые 10 дискретных уровней (ступеней) нарастания М-ответа. Определяют амплитуду негативной фазы десятой ступени. Данное значение принимается за амплитуду ответа примерно десяти ДЕ.

Оценивая расчетные данные, необходимо помнить, что при стимуляции нерва потенциал отводится лишь от участка мышцы, находящегося под электродом, поэтому максимальное количество ПДЕ мы можем достоверно фиксировать только на мелких, компактных мышцах.

Амплитуда М-ответа. М-ответ - достаточно стабильный потенциал при супрамаксимальной стимуляции. Считается, что негативная фаза М-ответа возникает в момент сокращения мышцы и обусловлена процессами деполяризации, позитивная фаза определяется преимущественно процессами реполяризации, которые менее синхронизированы (Рис. 4). Поэтому в настоящее время считается целесообразным проводить анализ амплитуды М-ответа по негативному пику (Гехт Б.М., Самойлов М.И., 1997).

Рис. 4. Стабильность негативной фазы М-ответа и вариабельности позитивного пика при повторных стимулах.

При измерении амплитуды М-ответа от изолинии до негативного пика для характеристики нормы амплитуды М-ответа введено понятие минимально допустимого значения,ниже которого определяется явная патология (Таблица 1).

Показателем патологии является снижение амплитуды М-ответа при стимуляции в дистальной точке, что происходит при поражении аксонов, при мышечных процессах (как первичных, так и вторичных). Незначительно амплитуда снижается при демиелинизирующих поражениях, часто одновременно нарушается форма М-ответа, особенно при стимуляции нерва в проксимальных точках.

Таблица 1.

Минимально допустимая амплитуда М-ответа мышц при стимуляции в дистальной точке (измерение от изолинии до негативного пика)

| Стимулируемый нерв | Мышца, с которой идет регистрация | Минимально допустимая амплитуда |
| --- | --- | --- |
| п. medianus | m. abductor pollicisbrevis | 3.5 мВ |
| п. ulnaris | т. abductor digitiminimi | 6 мВ |
| п. peroneus | т. extensor digitorumbrevis | 3 мВ |
| п. tibialis | m. abductor hallucis | 3 мВ |
| п. axillaris | m. deltoideus | 3.5 мВ |
| п. facialis | мышцы лица | 1 мВ |

Форма М-ответа.

По своей природе М-ответ является результатом алгебраической суммации всех ПДЕ данной мышцы. Форма и длительность М-ответа определяются, прежде всего, синхронностью возникновения ПДЕ. В норме возникающие ПДЕ имеют некоторую асинхронность, которая связана с функциональными особенностями нерва и различной длиной терминален аксонов.

Нерв состоит из большого количества нервных волокон, которые различаются скоростью проведения, что закономерно вызывает асинхронность возникновения ПД в разных ДЕ. При большем удалении точки стимуляции от мышцы степень асинхронности возрастает, что приводит к некоторому изменению формы М-ответа и в норме. Но в целом форма ответа не меняется, и при правильном наложении электродов он имеет вид двухфазной кривой, первый пик которой негативный.

При демиелинизации части нервных волокон значительно увеличивается асинхронность прихода импульсов, что приводит к возникновению сильно растянутого, зазубренного М-ответа. Амплитуда М-ответа снижается незначительно.

При аксональном поражении асинхронность возрастает мало, но в большей мере увеличивается амплитудная дисперсия сохранных ПДЕ, что приводит к резкому снижению амплитуды М-ответа, форма его также нарушится, но длительность уменьшится.

Терминальная и резидуальная латентность. Терминальная латентность (ТЛ) - временная задержка от момента стимуляции до возникновения М-ответа при стимуляции нерва в дистальной точке. Методически ТЛ зависит от расстояния между стимулирующим и активным отводящим электродами. Поэтому для унификации исследования введено понятие резидуальной латентности (РЛ).

Анатомо-физиологической основой данного понятия служит то, что нерв при входе в мышцу распадается на терминали. Терминали не имеют миелиновой оболочки, и скорость проведения импульса по ним относительно невелика. Следовательно, основную часть расстояния (от дистальной точки стимуляции до мышцы) импульс проходит по миелинизированному волокну и лишь небольшую - внутри мышцы по немиелинизированной терминали. Поэтому, если из ТЛ вычесть то время, за которое импульс проходит расстояние от точки стимуляции до мышцы, то полученная разность, называемая резидуальной латентностью (РЛ), будет отражать время прохождения импульса по терминалям аксонов. Время прохождения импульса по миелинизированной части рассчитывается как S/V, где S - терминальное расстояние, измеряемое от активного отводящего электрода до катода стимулирующего электрода, V - скорость проведения импульса в дистальном сегменте данного нерва.

РЛ = ТЛ-S/V

РЛ значительно возрастает при терминальных полиневропатиях, когда процесс начинается с синапсов и терминален, при токсических поражениях.

По данным литературы, рекомендуется для нормирования РЛ использовать максимальное допустимое значение РЛ,которое для периферических нервов рук составляет 2.5 мс, для ног - 3.0 мс. С учетом некоторого несоответствия указанных нормативных данных получаемым на практике значениям мы проанализировали 221 срединный нерв и 222 локтевых нерва. Оказалось, что по локтевому нерву РЛ составила 1.8±0.55 мс (1.25-2.35), по срединному нерву 2.410.59 мс (1.81-2.99). Как видно, по срединному нерву РЛ оказалась выше. Такое различие между локтевым и срединным нервом определяется особенностями измерения расстояния по срединному нерву. Для получения сравнимого с нормативами результата расстояние измеряется по ломаной линии от катода стимулирующего электрода до головки многогранной кости, далее вдоль Thenar до активного электрода. Исходя из проведенного исследования и указанных выше особенностей измерения расстояния, в качестве максимально допустимого значения РЛ для срединного нерва можно принять значение – 3  мс.

Расчет резидуальной латентности возможен только при анализе длинных нервов, которые можно стимулировать более чем в одной точке. При анализе проведения по коротким нервам сохраняет свое значение понятие терминальной латентности. К коротким можно отнести нервы, которые доступны для стимуляции только в одной точке (например, п. axillaris).

При исследовании мышц лица измеряется только ТЛ. В норме она не должна быть выше 3.5-4 мс. При исследовании коротких нервов большое методическое значение имеет точное симметричное наложение электродов и соблюдение основных нормативных расстояний между стимулирующим и отводящим электродами. Для адекватного применения нормативов латентности важно правильное измерение расстояния от катода до активного электрода.

Скорость распространения возбуждения по двигательным волокнам на разных участках нерва

Длинные нервы конечностей доступны для непрямой стимуляции в нескольких точках. Поэтому, измеряя латентность М-ответов при стимуляции в дистальной и проксимальной точках, можно определить скорость проведения импульса на данном сегменте нерва.

Расчет скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам (СРВм) проводится по формуле:

СРВм = S/Tp – Td

где: СРВм - скорость распространения возбуждения по моторным волокнам в м/с,

S- расстояние между точками стимуляции в миллиметрах (все расстояния рекомендуется измерять с точностью до 5 мм),

Тр- латентность М-ответа при проксимальной стимуляции в миллисекундах,

Td   - латентность М-ответа при дистальной стимуляции (рис.5).

Рис. 5. Определение СРВм.

Для обеспечения достоверности исследования расстояние между двумя точками должно быть не менее 9 см.

СРВм зависит от степени миелинизации и толщины аксона. Чем больше диаметр аксона и более миелинизировано волокно, тем больше СРВм. Поэтому сенсорные волокна имеют большую скорость проведения, чем моторные (в среднем на 5м/с). При разрушении миелина на каком-либо участке возбуждение проводится на порядок медленнее. Минимальное допустимое значение СРВму здорового человека для периферических нервов рук - 50 м/с, ног - 40 м/с (Б.М. Гехт, М.И. Самойлов).

При клинической оценке результатов всегда необходимо учитывать, что снижение температуры кожи на 1°С может приводить к падению СРВм на 2-5 м/с.

СРВм значительно снижается при демиелинизирующих процессах, вызванных любыми патологическими изменениями (до 20-70%). При дифференциальной диагностике демиелинизирующего и аксонального поражения необходимо учитывать, что далеко зашедший демиелинизирующий процесс приводит к последующему аксональному поражению и в то же время любое аксональное поражение сопровождается поражением миелина. Эта взаимосвязь определяется особенностями обмена миелина и взаимодействия аксона и леммоцитов.

Динамика показателей СРВм и амплитуды м-ответа при стимуляции в разных точках.

В норме, при соблюдении техники исследования, выявляется следующая зависимость: СРВм, определенная в проксимальных отделах нерва, выше, чем в дистальных. Но в местах физиологических перегибов (суставы, сухожильные прижатия) СРВм может незначительно снижаться (на величину до 5 м/с). Для более адекватной оценки динамики СРВм очень удобно графическое представление данных (Рис. 6).

Рис. 6. Графическое представление динамики СРВм по точкам стимуляции.

Линии отмечают границы нормальных значений СРВм.

1,2,3- исследуемые сегменты нерва.

Для адекватной количественной оценки динамики СРВм введен проксималъно-дисталъный коэффициент (ПДК),который в норме составляет 1.2-0.98 и вычисляется как соотношение:

СРВм (прокс.) / СРВм(дист.)

Динамика Амплитуды м-ответа при стимуляции в разных точках по длиннику нерва имеет большое значение. В классическом представлении амплитуда М-ответа сохраняется одинаковой при стимуляции в разных точках. Но необходимо учитывать, что при более проксимальной стимуляции в ответе мышцы могут участвовать и другие мышцы, иннервируемые данным нервом. Кроме того, часто стимулируется и рядом лежащий нерв, что также изменяет амплитуду, а иногда и форму М-ответа. Поэтому при обследовании здорового нерва нередко наблюдается повышение амплитуды М-ответа при переходе от дистальной к более проксимальной точке стимуляции. Так, при стимуляции срединного нерва в области запястья и в области локтевого сгиба отмечается одинаковая форма и амплитуда М-ответа. При стимуляции в более проксимальных точках повышается амплитуда и изменяется форма ответа за счет вовлечения в возбуждение волокон локтевого нерва (Рис. 7).

Рис. 7. Повышение амплитуды М-ответа при стимуляции в более проксимальных точках (исследование правого срединного нерва). Слева указаны точки стимуляции срединного нерва.

Проводя исследование, необходимо помнить, что при стимуляции в местах, где нервный ствол залегает глубоко в мышечных слоях (надключичная область, подколенная ямка, ягодичная складка), необходимого супрамаксимального раздражения всего нерва может быть и не достигнуто. Конечно, при большом увеличении силы стимулирующего тока можно достигнуть необходимой величины М-ответа, но это вызывает у больного значительные болевые ощущения. Кроме того, увеличивается погрешность в определении СРВм, так как идет заброс вихревого тока по длиннику нерва при стимуляции током большой силы и длительности.

При ограниченных патологических процессах (туннельные синдромы, вовлечение нерва в спаечный процесс или костную мозоль, травмы) стимуляция выше зоны поражения может выявить снижение амплитуды и площади М-ответа. Часто это сопровождается падением СРВм, уменьшением площади негативной фазы. Происходит деформация М-ответа, увеличивается его длительность. Такое явление называют блоком проведения (Рис. 8). В норме допустимо падение амплитуды и площади М-ответа до 15% по сравнению с результатами стимуляции в более дистальной точке.

Рис. 8. Блок проведения по левому локтевому нерву на уровне кубитального канала. Отмечается достоверное снижение амплитуды М-ответа при стимуляции в нижней трети плеча (кривая 3).

Выделяют две степени блоков проведения (Б.М. Гехт, М.И. Самойлов): 1 степень - снижение амплитуды на 25%, увеличение длительности не более чем на 15%; 2 степень - снижение амплитуды на 50%, увеличение длительности не более чем на 25%.

Блоки проведения 1 и 2 степени часто возникают в проксимальных отделах, в средних отделах нервов блоки преимущественно 1 степени, в дистальных отделах блоки редки (М.И. Самойлов).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ НЕРВА И СКОРОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО СЕНСОРНЫМ ВОЛОКНАМ

Исследование потенциала действия нерва и скорости проведения возбуждения по сенсорным волокнам (СРВс) технически более сложное и требует точного соблюдения методики. Оно позволяет оценить проводимость по сенсорным волокнам, амплитуду потенциала действия нерва. Исследование сенсорного ответа проводится с применением усреднения (до 100-500 стимулов) при частоте стимуляции 3-4 Гц. Потенциал выделяют при большом коэффициенте усиления (входной диапазон сигнала усилителя до 0.1-0.2 мВ), фильтры устанавливают от 2 до 2000 Гц, сетевой фильтр выключается, чтобы не создавать наводку при проведении электрической стимуляции. Большое значение придается тщательному наложению электродов. Рекомендуемый импеданс от 2 до 6 кОм, разница импеданса между активным и референтным электродами не должна быть более 2-3 кОм.

Скорость распространения возбуждения по сенсорным волокнам определяют двумя способами: вызывая антидромное или ортодромное распространение возбуждения по нерву.

Антидромная методика

Отводящие электроды располагают в зоне иннервации исследуемого нерва таким образом, чтобы активный электрод был более проксимально, референтный - более дистально. Расстояние между электродами рекомендуется не менее 2 см. Заземление располагают между стимулирующим и активным электродами, но при выраженных артефактах возможно расположение заземляющего электрода на противоположной конечности или в проксимальном отделе исследуемой конечности.

Стимулируют нерв в дистальной точке, располагая стимулирующий электрод катодом ближе к активному отводящему электроду (Приложение 5, стр. 227). Ток стимуляции используют значительно ниже, чем при вызывании М-ответа (около 7-15 мА), так как сенсорные волокна более возбудимы и отвечают на ток меньшей силы первыми. Это заметно снижает артефакты стимуляции. Используют от 10-15 до 100-200 усреднений (Рис. 18). После регистрации ответа измеряют его латентность и определяют расстояние от середины катода до середины активного электрода. Затем рассчитывают скорость проведения.

Только по антидромной методике рекомендуется исследование п. radialis и п. suralis. Остальные нервы исследуют как по антидромной, так и по ортодромной методике (рис.9).

Рис. 9. Исследование сенсорной проводимости по антидромной методике (100 усреднений). Левый срединный нерв.

Ортодромная методика

Стимулируют терминальные отделы нерва, то есть сами рецепторы. Для этого можно использовать концентрические стимулирующие электроды, которые накладывают на пальцы в зоне иннервации того или иного нерва: катод - проксимальнее, анод - дистальнее. Нередко при диагностике туннельных синдромов необходимо исследовать сенсорную проводимость на уровне локтевого сгиба. В этом случае можно проводить стимуляцию нерва непосредственно на запястье, а не в зоне чувствительной иннервации данного нерва.

Отводящие электроды накладываются в проекции нерва в дистальной и более проксимальной точке так, чтобы активный электрод был расположен ближе к катоду, референтный - по ходу нерва, более проксимально. Заземление находится между стимулирующим и отводящим электродами. Если при таком наложении электродов не удается убрать сетевую наводку, то допустимо помещать заземление проксимальнее отводящих электродов или на противоположную конечность.

Запись проводят с усреднением от 20-40 до 500-1000 раз (Рис. 10). Потенциал можно отводить по двух- или трехканальной схеме (параллельно по двум-трем каналам) или по одноканальной (последовательно с каждой точки). Одноканальная запись более применима, особенно в патологии, так как позволяет избежать большого количества артефактных кривых. Последовательно регистрируют потенциалы с разных точек по длине нерва.

Рис. 10. Сенсорные ответы с запястья и локтевого сгиба при трехканальной записи (400 усреднений).

После регистрации потенциалов действия нерва измеряют расстояние от катода до активного электрода и между активными электродами. По формуле расчета СРВ вычисляют СРВс в дистальном и проксимальном отрезках.

Сравнение антидромной и ортодромией методик исследования. Как видно, ответы, полученные при антидромной и ортодромией методике, различаются. Первые являются ответом дистальной части нерва, вторые - истинным потенциалом действия нерва. Казалось, что данное обстоятельство можно использовать в диагностике, сравнивая получаемые ответы. Известно, что при вибрационной болезни в первую очередь страдает рецепторный аппарат. Поэтому возможно найти разницу между ответами, полученными по антидромной и ортодромией методикам. Но исследование 30 пациентов с вибрационной болезнью не выявило достоверного различия между этими ответами.

Ортодромное измерение СРВс считается более точным, но оно требует высокого качества применяемого оборудования, тщательного соблюдения методики и высокого качества наложения электродов. Оно более сложное, болезненное для пациента, амплитуда сенсорного ответа достоверно меньше. Поэтому на практике при исследовании дистальных отделов нервов чаще используют антидромную методику стимуляции.

При исследовании проксимальных отделов более эффективна ортодромная методика. В этом случае электрическую стимуляцию лучше проводить не в зоне рецепторов, так как это достаточно болезненно, а раздражать нерв в дистальной точке, как при исследовании соматосенсорных вызванных потенциалов.

При сравнении СРВс в дистальных отделах, полученных по ортодромной и антидромной методикам стимуляции, достоверной разницы не выявляется. Амплитуда сенсорного ответа достоверно выше при антидромной методике.

По данным литературы, СРВс в норме не должна быть меньше 50 м/св периферических нервах рук и ног. Но исследователи не совсем точно указывают способ определения начала отклонения потенциала. Практическое применение метода исследования показало, что в начальной своей части сенсорные ответы могут быть двух видов. В первом случае потенциал сразу начинается с негативной фазы (Рис. 20).

Рис. 11. Начало сенсорного ответа с негативной фазы (антидромная методика).

Во втором случае негативному отклонению потенциала предшествует слабый позитивный потенциал (Рис12).

Рис.12. Начало сенсорного ответа с небольшого позитивного отклонения. Маркер начала стоит перед позитивным пиком.

Проведенное нами исследование 60 локтевых и 60 срединных нервов на 30 здоровых добровольцах показало, что первый тип кривых встречается в среднем в 30% случаев. Но первый тип потенциала позволяет проводить измерение начала ответа только от перехода в негативную фазу.

Тогда как второй тип потенциала дает возможность измерять ответ как от начала позитивного отклонения, так и от начала негативной фазы. Исходя из достаточно большого процента потенциалов действия нерва первого типа (с начальной негативной фазой), рекомендуется определять начало потенциала при исследовании сенсорной проводимости с момента негативного отклонения независимо от его формы. Исследование 30 человек показало, что нормальные показатели СРВс составили от 55.2±6.26 м/с (45.81-64.59 м/с, интервал в пределах 1.5 стандартных отклонений).

Амплитуда сенсорного ответа(или потенциала действия нерва) измеряется от изолинии до негативного пика. При антидромной методике в норме составляет от 10 до 45 мкВ. По ортодромной методике от 5 до 30 мкВ.

Комплексное исследование СРВс и СРВм позволяет дифференцировать преимущественное поражение сенсорных и моторных волокон. Для этого введено понятие мотосенсорного коэффициента (Км/с), который вычисляется по формуле:

СРВмх100 Км/с = СРВс

В норме он равен 90-100%. Увеличение Км/с говорит о преимущественно диссоциированном снижении СРВс, уменьшение коэффициента указывает на преобладание двигательного поражения.

ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО ДВИГАТЕЛЬНЫМ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ НЕРВАМ В ДИАГНОСТИКЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Методика определения скорости проведения (СП) по двигательному нерву состоит в определении разности латентных времен, вызванных стимуляцией нерва в двух точках (проксимальной и дистальной) потенциалов действия мышцы — «М-ответов». Деление расстояния между точками стимуляции (в метрах) на разность латентных времен (в сек) равно СП, выражаемой обычно в м/с.

Для исследования СП по самым дистальным отделам нерва анализируется конечный латентный период, или терминальная латенция, т. е. время между нанесением раздражения на нерв и возникновением М-ответа, когда нерв стимулируют в самой дистальной, доступной для стимуляции точке нерва. Величина терминальной латенции складывается из следующих величин: времени прохождения возбуждения по миелинизированному участку нерва дистальнее точки стимуляции, по его претерминальным ветвлениям, лишенным миелиновой оболочки, времени синаптической задержки [SkorpilV., 1965] и времени, необходимого для достижения волной возбуждения регистрирующих электродов [MavorH., LibmanJ., 1962]. R. Hodes и соавт. (1948) предложили определять так называемую резидуальную латенцию (РЛ), которую можно получить, вычитая из терминальной латенции время, необходимое для прохождения волны возбуждения по миелинизированному участку нерва от места стимуляции до начала ветвления нерва на терминали, т. е. практически до двигательной точки на мышце. Предполагается, что СП по этому участку нерва еще не снизилась и равна измеренной на более проксимальном участке. Время прохождения возбуждения по отрезку нерва до начала ветвления последнего на терминали определяют в результате деления расстояния от стимулирующих электродов до двигательной точки на мышце. Вычисленные таким образом величины РЛ в норме колеблются в пределах 1,5—2,5 мс [MorrisA. etal., 1953]. Удлинение РЛ указывает на снижение СП в области претерминальных ветвлений и наблюдается при различных патологических процессах [HodesR. etal., 1948; LambertE., 1956].

СП по локтевому и срединному нервам у здоровых людей  колеблется   в  довольно   широких  пределах — от 50 до 70 м/с, по малоберцовому — от 40 до 60 м/с. При сопоставлении величин СП по проксимальному   и   дистальному участкам локтевого и срединного нервов выявляется некоторое преобладание СП по проксимальному отделу нерва по сравнению с дистальным   [SkorpilV., EngelA., 1975].

СП по проксимальным отделамнерва у здоровых лиц оказывается выше СП по дистальным отделам. Более того, несмотря на широкие индивидуальные колебания СП по обоим отделам, их отношение оказывается в норме очень стабильным, что позволяет ввести критерий: проксимально-дистальный градиент (ГрСП), равный 1,09—1,1.

При анализе величин СП у здоровых важное место отводится возрасту обследуемого. У новорожденных СП равна 20—30 м/с, к 3—5 годам СП достигает нормальных значений, наблюдаемых у взрослых.

При поражениях нейромоторного аппарата наблюдаются различные по степени и направленности изменения СП. При преимущественном поражении синаптических образований (миастения, миастенический синдром Ламберта— Итона), а также при первично-мышечных заболеваниях без сопутствующего поражения периферических нервов СП по проксимальным и дистальным отделам двигательных нервов остается в пределах нормальных величин, РЛ может быть как нормальной, так и выше нормы. Значительные изменения СП наблюдаются при нейропатиях и нейронопатиях, однако степень и выраженность этих изменений часто не соответствуют клиническому состоянию больного, и величины СП могут оставаться в пределах нормальных вариаций. Может наблюдаться и обратная картина: при низких величинах СП — хорошее состояние больного.

Для выявления даже минимальных изменений СП очень информативным оказался ГрСП. В группах больных с невропатиями различной этиологии страдает, как правило, дистальный участок двигательного нерва, что находит свое отражение в низких величинах СП по этим отделам нерва и увеличенных значениях РЛ. Оказалось, что даже при несниженных величинах СП ГрСП у этих лиц выше нормальных значений. Высокая величина ГрСП свидетельствует об относительном снижении СП по дистальным отделам по сравнению с СП по проксимальным.

При нейронопатиях наблюдаются обратные соотношения — изменения СП по проксимальным участкам нерва обнаруживаются на самых начальных стадиях заболевания и нередко при отсутствии поражений периферических нервов, когда СП по проксимальным и дистальным отделам не снижены, ГрСП в случае нейронопатий всегда ниже нормы, что в свою очередь говорито снижении СП по проксимальным отделам нерва по сравнению с дистальными. Таким образом, относительные изменения СП, определяемые по величине ГрСП, являются высокочувствительными показателями заболевания.

При заболеваниях, связанных с аксональной дегененерацией, может происходить избирательное поражение толстых и тонких волокон, и если толстые волокна сохранны, то о текущем процессе можно судить только по снижению величины М-ответа и по увеличению его длительности [BradleyW., 1974].

Снижение СП наступает при сегментарной и полной демиелинизации, наблюдаемой при поражениях периферических нервов, когда нарушается наиболее быстрый механизм сальтаторного проведения. Деструкция аксонов, которая может наступить вслед за процессами демиелинизации, уже не так сильно скажется на снижении СП [Байкушев С. М. и др., 1974].

Увеличение  РЛ,  наблюдаемое   при   денервационно-реиннервационных синдромах, происходит за счет увеличения числа ветвлений аксона, а также за счет выпадения наиболее коротких ветвей, быстрее доставляющих к мышце волну возбуждения. Оба эти процесса приводят также к рассинхронизации работы двигательных единиц. В величину РЛ входит время реализации возбуждения в нервно-мышечной передаче, которая принимается постоянной в 1 мс. Высокие цифры РЛ у больных с поражениями синаптических структур  могут говорить об увеличении времени синаптической задержки.

Как правило, в клинических условиях СП определяется по двум участкам нерва. Однако в ряде   случаев, главным   образом   при   компрессионных невропатиях, обусловленных «туннельными синдромами»,  необходимо более дифференцированное определение СП по различным участкам нервов. В этих случаях нерв стимулируется в большом числе точек.

Наиболее часто исследуемые нервы.

Срединный нерв.

Для определения локализации компрессии срединный нерв условно разделяют на пять участков соответственно гаги доступным для прямой стимуляции точкам: самая проксимальная точка — точка Эрба находится в области надключичной ямки, следующая — в области подмышечной впадины, далее — на плече, вышелоктя, следующая — на предплечье ниже локтя, и, наконец, на запястье.

Таким образом, скорость можно определить на четырех участках; величину СП на участке от запястья до thenar оценивают по величине резидуальной латенции РЛ. На представлены также М-ответы, вызванные стимуляцией всех этих точек.

Синдром карпального канала. При прохождении самого дистального участка срединного нерва через запястье он может подвергаться сдавлению в карпальном канале. При электродиагностике все величины СП по разным участкам остаются в пределах нормы. Может быть снижена лишь СП по дистальному участку. Значительное снижение СП наблюдается дистальнее запястья, величина РЛ может достигать 4—6 мс (при верхней границе нормы 2,5 мс). Основное место в диагностике этого синдрома принадлежит ишемической пробе, так как только у этих больных ее применение вызывает еще большее увеличение РЛ.

Компрессия срединного нерва связкой Пирогова выше локтя приводит к локальному снижению СП через область локтевого сгиба, СП по другим участкам может быть в пределах нормы. Может, однако, отмечаться небольшое снижение СП по участку дистальнее места компрессии, увеличение РЛ и снижение амплитуды М-ответа. Ишемия вызывает ненормально сильное падение СП только в области компрессии.

Синдром пронатора — компрессия срединного нерва ниже локтевого сустава m. pronatortheres. СП по всем участкам сохраняется в пределах нормы, в том числе через область локтевого сгиба. СП по дистальному участку снижена, РЛ может быть увеличена, амплитуда М-ответа снижена. Ишемия приводит к очень сильному падению СП только на участке ниже локтевого сгиба и запястья.

Синдром выходного отверстия — компрессия срединного нерва в области ключицы. СП снижена только на участке между точкой Эрба и подмышечной впадиной. В дистальных участках СП остается нормальной. Остальные параметры остаются в норме, но может произойти извращение СП, т. е. СП по более проксимальным отделам могут быть ниже, чем по более дистальным. Ишемическую пробу проводить нецелесообразно.

Для определения места локализации поражения локтевого нерва последний условно разделяется также на несколько участков (рис. 13).

Рис. 13. Схема расположения срединного нерва, точки стимуляции и    ПД, зарегистрированных при супрамаксимальной стимуляции срединного нерва соответственно в точках Q, С2, С3, Cj, Cs и отведении ПД приводящей мышцы большого пальца.

Р — расположение отводящих электродов; КТС — место возможной компрессии нерва при карпальном туннельном синдроме; СП — то же при синдроме пронатора; КСС — то же при компрессии связкой Пирогова; СВО — то же при синдроме выходного отверстия.

На оси абсцисс миллисекунды, на оси ординат — расстояния от точки d до точек С2, Сз, С, и С5.

Нормальные значения:

Амп.(мВ) >3,5

СРВ(м/с) >50

Рез.Лат (мс) <2,5

Локтевой нерв.

Кубитальный туннельный синдром — компрессия локтевого нерва   в   локтевом   туннеле.   Величины   СП   на участке подмышечная впадина — выше локтя и от точки ниже локтя до запястья могут быть в пределах нормы -60 м/с, СП через локоть   (короткий сегмент)   снижена

Рис. 14. Схема расположения локтевого нерва, точек стимуляции и ПД, зарегистрированных при супрамаксимальной стимуляции локтевого нерва соответственно в точках Сь С2, С3, С4 и gs и отведении ПД отводящей мышцы мизинца.

Р — расположение отводящих электродов; КТС — место возможной компрессии нерва при кубитальном туннельном синдроме; СВО — то же при синдроме выходного отверстия.

На графиках представлены те же величины, что и для срединного нерва на рис. 16.

До 15 м/с (W.Bradley, 1974). СП по проксимальному участку равна СП по дистальному, что не наблюдается в норме. Ишемическая проба вызывает чрезмерное падение СП на коротком сегменте.

РЛ в пределах нормы или увеличена, амплитуда М-ответа может быть снижена.

На нижних конечностях компрессии подвергаются главным образом малоберцовый и большеберцовый нервы.

Нормальные значения:

Амп.(мВ) >3,5

СРВ(м/с) >50

Рез.Лат (мс) <2,5

Малоберцовый нерв.

Рис. 15. Схема "расположения малоберцового нерва, точек стимуляции и ПД, зарегистрированных при супрамаксимальной стимуляции малоберцового нерва в точках С1 и С2 и отведении ПД короткого разгибателя пальцев.

Р — расположение отводящих электродов; К — место возможной компрессии нерва.

Нормальные значения:

Амп.(мВ) >3,0

СРВ(м/с) >40

Рез.Лат (мс) <3,5

Большеберцовый нерв.

Рис. 16. Схема расположения большеберцового нерва и точек стимуляции С1, C2.

Р — расположение отводящих электродов при отведении ПД короткого сгибателя большого пальца; ТТС— место возможной компрессии нерва при тарзальном туннельном синдроме.

Нормальные значения:

Амп.(мВ) >3,0

СРВ (м/с) >40

Рез.Лат (мс) <3,5

Синдром выходного отверстия диагностируется так же, как синдром выходного отверстия срединного нерва.

Компрессия большеберцового нерва возникает чаще непосредственно перед разделением его на поверхностную и глубокую ветви в области головки малоберцовой кости. Точки стимуляции — в подколенной ямке и в области медиальной лодыжки.

Тарзальный туннельный синдром обусловлен компрессией большеберцового нерва в самом дистальномего участке-месте прохождения в фасциальном туннеле на уровне медиальной лодыжки. Характерное электрофизиологическое проявление его — увеличение резидуальной латенции.

Исследование скорости проведения по чувствительным нервам также находит широкое применение в неврологической клинике.

Наиболее адекватным методом, позволяющим оценить степень повреждения чувствительных волокон, является метод, предложенный Dawson (1956), lile, Sera (1958), основанный на записи нейрограммы по ходу распространения импульса при раздражении чувствительных волокон кончиков пальцев с помощью кольцевых электродов. При таком методе возможна регистрация ПД нерва, состоящего лишь из чувствительных волокон по всему его длиннику. Это дает возможность дифференцированно оценить скорость проведения на каждом участке нерва, избежать недостатков, связанных с включением в ответ и части двигательных волокон в случае антидромного и ортодромного (при раздражении в более проксимальных его участках) раздражения нерва.

Оцениваемыми параметрами являются: сила тока, при которой возникает ответ (в норме она находится в границах 5 мА), амплитуда вызванного ПД нерва (8— 45 мкВ для верхних конечностей; 12—15 мкВ—для нижних); скорость проведения (в дистальных отделах нервов конечностей она составляет 65 м/с, в проксимальных— на 10 м/с больше) и латентный период ответа.

В патологических состояниях при различных формах невропатий (диабетической, алкогольной и др.) могут отмечаться значительные изменения этих параметров:резкое уменьшение амплитуды ПД нерва (вплоть до полного отсутствия ПД нерва) при значительном увеличении силы тока, уменьшение скорости проведения по нервам и удлинение латентных периодов. Исследование; скорости проведения возбуждения по чувствительным нервам в связи с малой амплитудой ПД возможно только при наличии специальных приборов (усреднителей), позволяющих выделить и зарегистрировать ПД чувствительного нерва.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Определение состояния нервно-мышечной передачи лежит в основе диагностики всех патологических процессов, обусловленных нарушениями передаточной функции синапсов, т. е. при миастении и всех миастенических синдромах, ряде интоксикаций, а также для определения глубины релаксации мышц в анестезиологической практике. Методы современной клинической ЭМГ позволяют не только определить степень надежности нервно-мышечной передачи, но и характер нарушений функции синапса, тип блока и механизмы его развития [Гехт Б. М. и др., 1974; Самойлов М. И., 1976; Slomicetal. 1968;EmericВ., 1971] и др.. Наиболее широкое распространение в настоящее время получили два метода изучения нервно-мышечной передачи — использование стимуляционной электромиографии и регистрация потенциалов действия одиночных мышечных волокон — изучение «джиггер-феномена».

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ М-ОТВЕТА

М-ответ — ВП мышцы, являющийся суммарным синхронным разрядом ДЕ мышцы в ответ на электрическое раздражение нерва. Обычно М-ответ регистрируют с помощью поверхностных (накожных) электродов, которые более объективно и полно отражают суммарную активность мышцы по сравнению с игольчатыми электродами.

При изучении М-ответа обращают внимание на интенсивность порогового раздражения, латентный период ВП, его форму, амплитуду, длительность, а также на взаимозависимость этих показателей.

Необходимо регистрировать порог раздражения (порог М-ответа) — минимальное электрическое раздражение, способное вызвать М-ответ. Величина пороговой стимуляции в обычных условиях может варьировать в небольших пределах в зависимости от характера наложения электродов, индивидуальных особенностей кожного сопротивления (сухость, влажность, сальность кожных покровов), достаточной влажности марлевых подэлектродных прокладок. Поэтому чрезвычайно важное значение имеет подготовка к исследованию — обработка кожи в месте наложения электродов спиртом, приготовление свежих подэлектродных прокладок и достаточное смачивание их (чрезмерное смачивание кожи, как и недостаточное, может вызвать артефакты записи). Грубое повышение порога М-ответа наблюдается при поражении нерва или мышцы, снижение порога встречается крайне редко. Определяют также интенсивность раздражения, вызывающего М-ответ максимальной амплитуды (максимальный М-ответ). Амплитуда М-ответа при максимальном раздражении может иметь некоторые колебания ввеличине, что определяется непостоянным включением наиболее высокопороговых ДЕ. С целью гарантированного охвата всех функционирующих ДЕ мышцы используют так называемое супрамаксимальное раздражение — повышение силы раздражения после-достижения максимального М-ответа еще на 25—50%.

Форма М-ответа зависит от ряда факторов. При биполярной отведении М-ответ имеет негативную и позитивную фазы соответственно прохождению волны возбуждения под обеими электродными пластинами. Этим обусловлено оптимальное расстояние между пластинами — 15—20 мм, при котором обе фазы потенциала непрерывны и не накладываются друг на друга. При описании формы ПД мышцы его характеризуют как монофазный (при отклонении от изолинии в одну сторону), двухфазный (при отклонении от изолинии последовательно в одну, а затем в другую сторону), трех-, четырех- или полифазный. В норме на форму М-ответа наибольшее влияние оказывает положение отводящих электродов. Как уже было отмечено, основной электрод должен размещаться на брюшке исследуемой мышцы перпендикулярно ходу мышечных волокон, а индифферентный — на сухожилии. При перемещении брюшкового электрода форма М-ответа существенно изменяется. Этим определяется необходимость до начала исследования подобрать такое положение отводящего электрода относительно мышцы, при котором форма мышечного потенциала была бы правильной двухфазной. Лишь при невозможности получить двухфазный М-ответ следует рассматривать его как трех-, четырех- или полифазный. Изменение формы мышечного потенциала может выявляться также при патологии части нервных или мышечных волокон как проявление избирательного выключения некоторых ДЕ.

Рис. 17. М-ответ:

а — амплитуда (1), латентность (2), длительность (3) М-ответа; б — М-ответ на аппарате «Меделек МС-92»: 1 — общий вид; 2—4— автоматический подсчет амплитуды (2), латентности (3), длительности (4).

Амплитуду М-ответа определяют как от негативного до позитивного пика, так и от негативного пика до изолинии. Обычно используют первый способ. Максимальная амплитуда М-ответа, получаемая при супрамаксимальной стимуляции, отражает суммарный ответ ДЕ и, следовательно, их число в исследуемой мышце. В этом отношении результаты, получаемые с помощью игольчатых электродов, значительно менее надежны по сравнению с методикой использования поверхностных электродов. F. Buchthal (1955), отмечая недостатки отведения М-ответа игольчатыми электродами, указывает на невозможность оценить с помощью игольчатых электродов число мышечных волокон, отвечающих на стимуляцию нерва, и считает этот метод необъективным для количественного измерения прогрессирующей дегенерации мышечных волокон, для локализации блока невральной проводимости и тестирования нервно-мышечной передачи. Амплитуда максимально М-ответа измеряется в милливольтах или микровольтах и, как считали большинство авторов, имеет значительные индивидуальныe различия.

На этом основании Ст. Байкушев с соавт. (1974) и некоторые другие исследователи считали диагностическую эффективность измерения амплитуды М-ответа невысокой.

Следует, однако, отметить, что индивидуальная вариабельность величины амплитуды М-ответа в значительной степени определяется небрежным, нестандартным наложением отводящих электродов над мышцей и нарушением других технических требований методики. Во всяком случае, скепсис в отношении возможности анализа максимальной амплитуды М-ответа в диагностических целях серьезно поколеблен в последнее время в связи с исследованием изменения амплитуды М-ответа при поражении центральной и периферической соматической нервной системы, а так же структур вегетативной нервной системы.

Широкое распространение получил метод анализа соотношения между максимальной и минимальной амплитудой М-ответа. При некоторых состояниях (физиологических и патологических) определяется диссоциация между максимальным и минимальным (пороговым) М-ответом: амплитуда максимального М-ответа снижается, а амплитуда порогового повышается, и наоборот.

Длительность М-ответа (максимального по амплитуде) определяется в миллисекундах как время прохождения импульса с момента первого отклонения от изолинии до момента возврата к изолинии в конце его. Поскольку в конце вызванного мышечного ответа миографическая кривая нередко долго сохраняет некоторые колебания (что затрудняет объективную фиксацию момента возврата к изолинии), Н. Е. Kaeser (1975) и др. предлагают вычислять продолжительность только негативной фазы (от начала потенциала до начала позитивной фазы), однако, учитывая различную продолжительность негативной и позитивной фаз, следует, по-видимому, отдать предпочтение первому способу. Длительность М-ответа определяют обычно при стимуляции нерва в возможно дистальной точке (в области запястья для срединного и локтевого нервов и в области голеностопного сустава при стимуляции нервов голеней конечности), так как при стимуляции в более проксимальных отделах нерва форма, амплитуда и длительность М-ответа, как правило, изменяются. Длительность М-ответа измеряют как разность времени возвращения кривой к изолинии после М-ответа, т.е. от артефакта раздражения до конца мышечного потенциала латентного периода М-ответа (время от артефакта раздражения  первого отклонения от изолинии в начале ВП). Для правильного определения длительности М-ответа имеет значение стабильноерасстояние между электродными пластинами, правильность их размещения над мышцей, а также и от самой мышцы (ее размеров и функционального назначения). Последние исследования показали также зависимость длительности М-ответа от состояния интерстициальных соединительнотканных прослоек в мышечной ткани (Скворцов И. А. и др., 19811), а также от патологии двигательных волокон нервного ствола, вовлечения эндоневрия (паренхиматозные или интерстициальные полиневропатии).

Анализ продолжительности латентного периода М-ответа прежде всего используется для определения СПИ по двигательным волокнам иннервирующего мышцу нерва. В меньшей степени этим показателем можно характеризовать сам ПД мышцы. Поэтому методика измерения латентности М-ответа и анализ факторов, влияющих на нее, представлены ниже в разделе, посвященном определению скорости моторного проведения по нерву.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ F-ОТВЕТА.

F-ответ – поздний ответ, периодически регистрируемый с мышцы при антидромной активации мотонейронов. Впервые F-ответ описан MagladeryandMcDougal (1950). F-ответ вызывается при супрамаксимальной электрической стимуляции периферического нерва (J. Kimura, 1974, C.P.Panayiotopoulosetal., 1977).

Физиологическая характеристика метода и клиническое значение параметров F-волны при патологии

При неизменных условиях стимуляции и регистрации F-волны ее амплитуда, латентность, длительность и форма меняются при каждом последующем стимуле, что обусловлено индивидуальными особенностями антидромной активации разных мотонейронов передних рогов спинного мозга от стимула к стимулу. F-волна представляет собой активность одного мотонейрона или суммарную активность нескольких мотонейронов. F-ответ составляет активность всего около 1-5% числа мотонейронов, участвующих в формировании М-ответа. Схема формирования F-волны представлена на рисунке. Супрамаксимальная стимуляция нерва приводит к ортодромному распространению стимула в дистальном направлении и активации всей мышцы с формированием М-ответа, который регистрируется с латентным периодом 3-15 мс. Одновременно с ортодромным распространением импульса при стимуляции нерва возникает и антидромно направленная активация, которая охватывает тела всех мотонейронов. Возникающая вслед за этим реактивация охватывает только наиболее возбудимые в этот момент мотонейроны.

Потенциал действия от возбужденных клеток мотонейронов распространяется уже ортодромно к мышце, потенциал которой обозначается F-волной и регистрируется с несколько большим латентным периодом, чем зарегистрированный М-ответ (20-40 мс). При последующих раздражающих стимулах происходит реактивация других мотонейронов, являющихся наиболее возбудимыми в момент активации. Разное количество реактивированных мотонейронов и разные свойства проводимости по соответствующим аксонам определяют разную амплитуду, длительность, латентность, связанную с ней скорость и площадь F-волны (рис18). Показатели латентности 10-40 F-волн, зарегистрированные у одного испытуемого, колеблются в определенных пределах, характеризуя состояние проводимости по нервным волокнам от максимальной скорости проведения до минимальной. Для оценки этого состояния нервных проводников используются показатели минимальной латентности, максимальной латентности, средней латентности и показатель разброса латентности. Соответственно рассчитываются показатели минимальной, максимальной, средней СПИ и тахеодисперсии.

Рис.18.Схема регистрации F-волны при стимуляции большеберцового нерва (По J.A.Liveson, 1992). Ра - регистрирующий активный электрод, Рр - регистрирующий референтный электрод, Са-стимулирующий активный электрод, 3 — заземляющий электрод.

Параметры F-волны при основных патологических синдромах

Наиболее информативно исследование F-волны при многофокальных поражениях периферических нервов, что имеет место при полиневропатиях. Наиболее часто в этих случаях имеет место повышение минимальной латентности F-волны и снижение частоты выявляемости или отсутствие F-волны (R.K.Olneyetal., 1990; A.H.Ropperetal., 1990). При минимальных и начальных проявлениях полиневропатий, когда минимальная латентность и частота выявления F-волны не изменены, регистрируется значимое повышение показателей хронодисперсии и еще на более раннем этапе - повышение длительности и фазности F-волны (E.Chroni, 1994). В сложных случаях диагностики характера поражения при хронической воспалительной полинейропатии, когда резко снижена амплитуда дистального М-ответа, отсутствие признаков демиелинизации в проксимальных отделах периферических нервов (нормальные значения минимальной латентности F-волны) при нормальных значениях СПИ в дистальных сегментах позволяет склоняться в большей степени к аксональному типу поражения (E.Chroni, 1994). Повышение длительности и амплитуды F-волны характерно для компенсаторной реиннервации при переднероговом и аксональном поражении (C.J.Argyropoulosetal., 1978). При вертеброгенной компрессионной радикулопатии, в противоположность полиневропатии, повышение минимальной латентности может проявляться асимметрично, что необходимо учитывать в дифференциальной диагностике (B.T.Shahani, 1991). Схематично клиническая диагностическая значимость F-волны представлена в таблице 2.

Таблица 2

Диагностическая значимость параметров F-волны при различных локализациях поражения нервной системы

| ПараметрF-волны | Полиневро-патия | Радикуло-патия | Поражение передних рогов спинного мозга | Надсег-ментарное поражение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная латентность | Повышение | Повышение | Норма | Норма |
| Максимальная СПИ | Снижение | Снижение | Норма | Норма |
| Выявляемость (%) | Снижение | Снижение | Понижение | Повыше-ние |
| Тахеодиспер-сия | Повышение | Повышение | Норма | Норма |
| Амплитуда | Снижение | Снижение | Повышение | Норма |
| Площадь | — | — | Повышение | Норма |
| Длительность | Повышение | — | Повышение | Норма |
| Симметрич-ность поражения | Симметрично | Асимметри-чно | — | — |
| Количество пораженных нервов | Все или большинство | Один или несколько | — | — |

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Н-РЕФЛЕКСА

Определение метода

Н-рефлекс - это рефлекторный спинальный ответ, получаемый при стимуляции чувствительных волокон смешанного нерва с моносинаптической активацией мотонейронов спинного мозга. Рефлекс впервые был описан Гоффманном в 1918 году и назван его именем (Hoffmann) исследователями Magladery и McDougal (1950).

Физиологическая характеристика метода и клиническое значение параметров Н-рефлекса при патологии

Н-рефлекс является аналогом Ахиллова рефлекса, однако афферентное раздражение при вызывании Н-рефлекса возникает не в мышечных рецепторах 1а волокон, как при ахилловом рефлексе, а на протяжении волокон в подколенной ямке (рис. 19).

Рис.19. Схема рефлекторной дуги Н-рефлекса (По Ст.Байкушеву, 1974. Адаптировано).S - стимулирующие электроды, Р - регистрирующие электроды, 3 - заземляющий электрод.

Исследование Н-рефлекса позволяет судить о состоянии проводимости всей сегментарной дуги, включая сенсорные, двигательные волокна вне спинного мозга и интраспинальную часть, а также об уровне возбудимости мотонейронов.

В противоположность F-волне, регистрируемой в большинстве мышц, Н-рефлекс вызывается в ограниченном числе мышц (m.soleus, m.gastrocnemius, flexorcarpiradialis), имеющих отношение к антигравитационной нагрузке (мышцы голени) и являющихся преимущественно тоническими. Однако произвольная легкая активация мышц, приводя к повышению возбудимости периферических мотонейронов, способствует регистрации Н-рефлекса в большем числе мышц. Вместе с тем, этот прием активации мотонейронов приводит к незначительному повышению латентности Н-рефлекса, что необходимо учитывать при проведении сравнительных исследований.

Регистрация Н-рефлекса в большинстве мышц у новорожденных и детей до 1 года и последующее угасание его, с сохранением только в мышцах голени, свидетельствует о связи Н-рефлекса со зрелостью и сохранностью нисходящих тормозных влияний головного мозга на спинальный аппарат спинного мозга.

Максимальная активация Н-рефлекса происходит в условиях стимуляции нерва током средней интенсивности, позволяющим активировать низкопороговые 1а сенсорные волокна и оставлять при этой интенсивности стимуляции не активированными моторные волокна нерва. Большая интенсивность стимуляции приводит к постепенному снижению и последующему исчезновению Н-рефлекса. Повышение интенсивности раздражения нерва активирует дополнительно моторные волокна нерва, что ведет к развитию тормозных процессов.

В норме раздражение афферентных волокон приводит к активации только части (наиболее возбудимой) мотонейронного пула в передних рогах спинного мозга с последующей потерей их рефлекторной активации при усилении интенсивности раздражения и развитии торможения. Эти особенности отличают Н-рефлекс от F-волны, которая возникает только при максимальном раздражающем стимуле и имеет значительно меньшую амплитуду (табл3).

Таблица 3.

Сравнение Н-рефлекса и F-волны

|  | Н-рефлекс | F-волна |
| --- | --- | --- |
| Критерии отличия | Моносинаптический рефлекс | Возвратный разряд в моторных нейронах |
| Интенсивность раздражающего стимула в сравнении с возбуждением М-ответа | Низкая (под-или надпороговая) | Высокая (супрамаксимальная) |
| Подавление ответа супрамаксимальным стимулом | Подавляется | Не подавляется |
| Постоянство латентности ответа | Относительно постоянная латентность | Колебание латентности от стимула к стимулу |
| Выраженность амплитуды по сравнению с М-ответом | Большая (10-70%) | Низкая (1-5%) |
| Постоянство амплитуды ответа | Постоянна при редкой частоте стимуляции (реже чем 1 в 10 секунд) | Колебание амплитуды от стимула к стимулу |
| Форма ответа | Постоянна | Изменчива от стимула к стимулу |

Абсолютное значение амплитуды Н-рефлекса значительно варьирует, поэтому величина амплитуды нормируется по амплитуде моторного ответа. Процентное отношение максимальной амплитуда Н-рефлекса к максимальной амплитуде М-ответа является мерой сегментарной возбудимости мотонейронов (R.W.Angel, W.W.Hoftrnann, 1963; Я.М.Коц, 1972). Определение сегментарной возбудимости мотонейронов спинного мозга для разных мышц голени икроножной и камбаловидной - дает характеристику разным регуляторным механизмам - преимущественно церебральным или спинальным - соответственно. Это связано с функциональным различием этих мышц. Икроножная мышца в большей степени контролируется корой и содержит преимущественно быстрые двигательные единицы, а камбаловидная - медленные (Я.М.Коц, 1975).

При патологии сегментарной дуги амплитуда Н-рефлекса снижается, а латентность возрастает. Снижение амплитуды Н-рефлекса связано с дисперсией возбуждающего разряда, идущего по сенсорным волокнам к мотонейронам. Неодновременность прихода активирующего импульса к мотонейронам ведет к недостаточно высокому постсинаптическому потенциалу, неспособному их активировать. Возникновение блока проведения по двигательному корешку S1 (реализующему Н-рефлекс в икроножных мышцах) также приводит к исчезновению Н-рефлекса. Однако в этом случае F-волна также не будет регистрироваться, в то время как при поражении сенсорных волокон (S1 корешка) F-волна не будет изменена. Снижение амплитуды Н-рефлекса за счет нарушения проводящих свойств сегментарной дуги (как интра-, так и экстраспинальной части) всегда будет сочетаться с увеличением латентности Н-рефлекса.

Снижение амплитуды может происходить и за счет центральных механизмов торможения, как правило, пресинаптического. В этих случаях латентность Н-рефлекса будет в пределах нормы.

Патологическое повышение амплитуды Н-рефлекса связано с повышением активности мотонейронов передних рогов спинного мозга за счет, как правило, снижения тормозных регулирующих влияний со стороны супрасегментарных структур. Патологическое повышение Н-рефлекса ведет к отсутствию депрессии Н-рефлекса при низкочастотной (3 Гц) и супрамаксимальной стимуляции. Повышение амплитуды Н-рефлекса мышц голени сопровождается одновременным появлением Н-рефлекса в тех мышцах, где в норме он не регистрируется -мелких мышцах стоп и кистей, причем система пресинаптического торможения мотонейронов нарушается в наибольшей степени на уровне спинальных мотонейронных пулов мелких мышц стопы, меньше - на уровне спинальных мотонейронных пулов мышц предплечья и еще меньше - на уровне пулов мышц кисти (М.Х. Старобинец и соавт., 1983).

Рис.20. Схема расположения электродов при регистрации Н-рефлекса (По J.A.Liveson, 1992).

Ра - регистрирующий активный электрод,

Рр - регистрирующий референтный электрод,

Са - стимулирующий активный электрод,

3 - заземляющий электрод.

В норме асимметрия латентности Н-рефлекса по камбаловидной мышце не превышает 1,5 мс, а по лучевому сгибателю кисти - 1,0 мс.

Параметры Н-рефлекса при основных патологических синдромах

Поражение супрасегментарных систем ведет к неоднозначным изменениям сухожильных рефлексов и Н-рефлекса в мышцах голени и мелких мышцах стоп. Ослабление альфа-мотонейронной системы контроля при полушарных поражениях приводит к повышению сухожильных рефлексов, Н-рефлекса голени и стоп, а также к отсутствию депресии Н-рефлекса голени на низкочастотную (3 Гц) стимуляцию (М.Х. Старобинец, 1976; М.Х. Старобинец и соавт., 1983).Ослабление гамма-мотонейронной системы контроля при поражении ствола и верхне-шейных отделов спинного мозга приводит к сходной клинической картине центрального спастического пареза и отличной от полушарного поражения картине нейрофизиологических показателей: снижение амплитуды Н-рефлекса в мышцах голени в сочетании с повышением Н-рефлекса в мелких мышцах стопы с сохранением депрессии Н-рефлекса на низкочастотную стимуляцию (М.Х.Старобинец, 1976;М.Х.Старобинец и соавт, 1983). Угнетение гаммамотонейронной системы при мозжечковых и лобно-мозжечковых гипотониях вызывает снижение сухожильного рефлекса с сохранением всех нормативных показателей сегментарной возбудимости (З.Х.Манович, 1973).

Таблица  4.

| Характер изменения Н-рефлекса в зависимости от типа поражения. |
| --- |
|  | Ахиллов рефлекс | Амплитуда Н- рефлекса голени | Депрессия Н- рефлекса на низкочастот-ную стимуляцию | Амплиту-да Н-рефлекса стопы |
| Норма | ± | ± | + | - |
| Полушарный пира мидный синдром (активация альфа- мотонейронной системы) | t | t | t |  |
| Стволовой и верхне-шейный пирамидный синдром (активация гамма-мотонейронной системы) | t | 4 | - | + |
| Мозжечковый синдром (угнетение гамма-мотонейронной системы) | 4 | ± | + |  |
| Синдром поражения сегментарной дуги | 4 | 4 |  | - |

Амплитудную оценку Н-рефлекса при надсегментарных поражениях целесообразно проводить по комплексу нормированных показателей, включая Н\М в покое при редких одиночных стимулах, при 3 Гц стимуляции, при супрамаксимальном раздражении, при тоническом вибрационном рефлексе. Во всех этих тестах при пирамидном синдроме повышаются амплитудные значения Н-рефлекса и уменьшается выраженность депрессии на низкочастотную стимуляцию.

Поражение сегментарной дуги Н-рефлекса на любом участке приводит к увеличению латентности Н-рефлекса. Параллельная оценка латентности F-волны (СПИ) позволяет вычленить поражение двигательной порции сегментарной дуги и оценить чувствительную порцию по латентности Н-рефлекса.

Оценку проводимости по чувствительным волокнам седалищного нерва проводят по формуле (Л.О. Бадалян, И.А.Скворцов, 1986):

СПИафф=2S/2ЛН-(ЛF+ЛМ+1),

где СПИафф - СПИ по чувствительным волокнам седалищного нерва на проксимальном участке,

ЛН - латентность Н-рефлекса, зарегистрированного с камбаловидной или икроножной мышцы при стимуляции большеберцового нерва в подколенной ямке (мс),

ЛF - латентность F-волны, зарегистрированной с камбаловидной или икроножной мышцы при стимуляции большеберцового нерва в подколенной ямке (мс),

ЛМ - латентность М-ответа,

1 мс - время центральной задержки,

S - расстояние от подколенной ямки до нижнего края остистого отростка XII грудного позвонка (мм).

Последующее сравнение СПИ по чувствительным волокам на участке подколенная ямка-спинной мозг со СПИ по двигательным волокнам, вычисленной по F-волне, позволяет оценить преимущественное страдание чувствительных или двигательных волокон.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭМГ

Определение метода

Поверхностная ЭМГ – метод клинической электромиографии, исследующий суммарно биоэлектрическую активность мышц в покое и при различных режимах напряжения. Поверхностную ЭМГ называют также глобальной, суммарной, накожной.

Отводящие электроды при этом методе регистрации ЭМГ располагаются на поверхности кожи над двигательными точками мышц. Достаточная удаленность поверхностных электродов от двигательных единиц не позволяет регистрировать потенциалы отдельных двигательных единиц. Однако отсутствие такой возможности не лишает метод других преимуществ. Регистрируя суммарно активность всех активированных двигательных единиц, поверхностная ЭМГ позволяет судить о взаимодействии двигательных единиц одной мышцы, различных мышц (синергистов и антагонистов). Кроме того, поверхностная ЭМГ является неинвазивным методом исследования, позволяет исследовать одновременно несколько мышц (число их зависит от числа каналов электромиографа), регистрировать за одно исследование до двух десятков мышц, исследование хорошо переносится пациентами, что особенно важно, при обследовании детей.

Физиологическая характеристика параметров и видов поверхностной ЭМГ, их клиническое значение

Регистрация поверхностной ЭМГ проводится на скорости 50 мм в 1 секунду. Получаемый рисунок (паттерн) ЭМГ, в зависимости от состояния периферических мотонейронов, регуляторных супрасегментарных структур и режима регистрации, имеет несколько видов:

• биоэлектрическое молчание,

• тоническая активность покоя,

• рефлекторная тоническая активность,

• потенциалы фасцикуляций,

• насыщенная ЭМГ,

• гиперсинхронная ЭМГ,

• частично уреженная ЭМГ,

• частокольная ЭМГ,

• треморовидная ЭМГ,

• залповидная ЭМГ.

1. Биоэлектрическое молчание - отсутствие биоэлектрической активности мышцы при исследовании на максимальной чувствительности прибора (5-10 мкВ\дел) в режиме покоя и при попытке максимального произвольного напряжения (рис. 21а). Биоэлектрическое молчание возникает только при патологии - полной денервации мышцы. Вместо ЭМГ регистрируется изоэлектрическая линия.

Рис.21. Виды биоэлектрической активности мышц.

а 	- биоэлектрическое молчание,

b 	- тоническая активность покоя,

с 	- низкоамплитудная рефлекторная тоническая активность,

d 	- высокоамплитудная рефлекторная тоническая активность,

е	- потенциалы фасцикуляций,

f - 	насыщенная ЭМГ,

g - 	гиперсинхронная ЭМГ,

h -	уреженная ЭМГ,

i - 	частокольная ЭМГ,

j - 	треморовидная ЭМГ,

k - 	залповидная ЭМГ.

2. Тоническая активность покоя - низкоамплитудная (5-10 мкВ) махристая активность, регистрируемая только в покое и представляющая собой активность концевых пластинок мышц. Тоническая активность регистрируется как в норме, так и при патологии (кроме полной де-нервации мышцы) на высокой чувствительности усилителя (5-10 мкВ\дел) (рис. 21b). Терминали аксона постоянно спонтанно выбрасывают кванты ацетилхолина, посредством которых осуществляется информационное и трофическое взаимодействие нерва с мышцей. В результате взаимодействия одного кванта ацетилхолина с постсинаптической мембраной генерируется миниатюрный потенциал концевой пластинки. Такая активация концевых пластинок недостаточна для генерации потенциала действия мышечного волокна, но способна определять уровень функционального состояния мышечных волокон, который на клиническом уровне формирует тонус мышцы. Игольчатый электрод, находясь в непосредственной близости с концевой пластинкой, регистрирует только шум концевой пластинки. Поверхностный электрод, суммируя потенциалы концевых пластинок мышц, позволяет регистрировать тоническую активность. Однако нет единого мнения о возможности регистрации тонической активности мышц (миниатюрных потенциалов концевой пластинки) поверхностными электродами, так как амплитуда ее сопоставима с шумом усилителя электромиографа.

3.  Рефлекторная тоническая активность - активность, регистрируемая в покоящихся мышцах при напряжении других мышц тела (симметричных и др.) и при глубоком вдохе. Рефлекторная активность может быть двух типов. (1) Низкоамплитудная рефлекторная тоническая активность (10-20 мкВ), представляющая собой, как и при тонической активности покоя, активность концевых пластинок мышц (рис. 21с). Однако амплитуда этих колебаний выше за счет повышения уровня функционального состояния мышц. ПДЕ не принимают участие в формировании этой активности. (2) Высокоамплитудная рефлекторная тоническая активность (более 20 мкВ), представляющая собой активность ПДЕ разной степени интерференции (рис.21d). Появление интерференционной ЭМГ обусловлено повышенной активацией мотонейронов. Тоническая рефлекторная активность реализуется через межсегментарные связи нейронов. Например, произвольное напряжение мышц правой кисти или мышц диафрагмы при вдохе повышает функциональное состояние мотонейронов, иннервирующих мышцы левой кисти и вызывает в них появление тонической рефлекторной активности. Рефлекторная тоническая активность регистрируется как в норме, так и при патологии (кроме полной денервации мышцы) на высокой чувствительности усилителя (5-10 мкВ\цел). В мышцах-разгибателях верхних и нижних конечностей рефлекторная тоническая активность выше, чем в сгибателях в связи с тем, что эти мышцы являются позотоническими, более активными, т.к. эволюционно предназначены для противодействия силе земного притяжения в условиях опоры тела на 4 конечности. В верхних конечностях рефлекторная тоническая активность больше, чем в нижних.

4.  Потенциалы фасцикуляций — спонтанные разряды двигательных единиц, регистрируемые в условиях покоя при полном расслаблении мышц со средней частотой возникновения 2-6 колебаний в 1 секунду (рис. 21е). Появление потенциалов фасцикуляций обусловлено непроизвольной активацией одного или 2-3 мотонейронов как на уровне передних рогов спинного мозга, так и на уровне аксона. Возникновение потенциалов фасцикуляций обусловлено как функциональными, так и органическими причинами. Функциональные причины связаны со снижением тормозных межнейронных влияний, например, при болевом синдроме, неврастеническом синдроме и др. Органические причины появления потенциалов фасцикуляций связаны с ирритацией (раздражением) мотонейронов при сирингомиелии, ишемической миелопатии, радикулопатии, а также обусловлены дегенеративно-дистрофическими процессами мотонейронов (при боковом амиотрофическом склерозе, спинальной амиотрофии и др.). Функционально обусловленные потенциалы фасцикуляций называют доброкачественными в противоположность злокачественным, связанным с прогрессирующим органическим поражением периферических мотонейронов. Злокачественные фасцикуляций, как правило, высокоамплитудные (более 100 мкВ), ритмичные и постоянные, т.е. не исчезают при изменении положения конечности, при повторных исследованиях. Чем выше амплитуда потенциалов фасцикуляций, тем большая вероятность их генерации на уровне передних рогов спинного мозга при поражении периферических мотонейронов, так как именно при этом уровне поражения наиболее выражены синхронная активация рядом расположенных мотонейронов и процессы реиннервации с формированием гигантских двигательных единиц. Появление таких же осцилляции, как потенциалы фасцикуляций, в тонически напряженных мышцах (при глубоком дыхании, на вдохе, при напряжении симметричной конечности)   не могут рассматриваться как истинные потенциалы фасцикуляций. Их называют потенциалами типа фасцикуляций.

5. Насыщенная ЭМГ - вид интерференционной поверхностной ЭМГ при произвольной и гиперкинетической активации мышц с высокой частотой основных осцилляции (100-200 колебаний в секунду), наслаивающихся друг на друга, без свободных участков нулевой линии. Насыщенная ЭМГ может регистрироваться при произвольном напряжении мышцы в норме, при непроизвольной гиперкинетической активности и при рефлекторном тоническом напряжении (рис.21f). Каждая осцилляция может формироваться одним или двумя-тремя ПДЕ. В норме насыщенная ЭМГ формируется за счет асинхронной активации различных двигательных единиц (в разных участках мышцы одновременно - синхронно - активируется не более 2% двигательных единиц). Повышение синхронизации ПДЕ при утомлении мышцы и при гибели части периферических мотонейронов приводит к изменению структуры ЭМГ и появлению гиперсинхронной ЭМГ.

6.  Гиперсинхронная ЭМГ — вид интерференционной поверхностной ЭМГ при произвольной и гиперкинетической активации мышц с наличием дополнительных, сравнимых между собой по амплитуде гиперсинхронных осцилляции, наслаивающихся на насыщенную ЭМГ и превышающую ее по амплитуде (рис.21g). Появление высокоамплитудных осцилляции обусловлено синхронным разрядом нескольких двигательных единиц.

7.  Уреженная (частично уреженная) ЭМГ - вид интерференционной поверхностной ЭМГ при произвольной и гиперкинетической активации мышц, в которой периоды насыщенной ЭМГ прерываются участками нулевой линии, на которой регистрируются одиночные осцилляции (рис. 21h). Уреженная ЭМГ обусловлена активацией малого числа мотонейронов за счет гибели значительной части периферических мотонейронов.

8.  Частокольная ЭМГ - вид интерференционной поверхностной ЭМГ при произвольной активации мышц, в которой представлены только одиночные осцилляции, отграниченные друг от  друга  участками нулевой линии (рис.21i). Частота осцилляции при частокольной форме менее 50 колебаний в секунду. Редкая частота осцилляции обусловлена значительной гибелью периферических мотонейронов (до 70%-90%). Высокая амплитуда осцилляции (выше средних значений насыщенной ЭМГ), как правило, связана с поражением периферических мотонейронов на уровне передних рогов, а низкая амплитуда - поражением на уровне аксона.

9.  Треморовидная ЭМГ - вид интерференционной поверхностной ЭМГ при произвольной активации мышц, в которой паттерн насыщенной ЭМГ имеет волнообразную форму, причем на спаде волны осцилляции не исчезают и не прерываются изолинией, а только уменьшается их амплитуда (рис.21j). Треморовидный паттерн ЭМГ обусловлен экстрапирамидными нарушениями или ослаблением супрасегментарных пирамидных влияний на периферические мотонейроны, что приводит к быстрому развитию утомления и усилению физиологического тремора. Треморовидный паттерн регистрируется при экстрапирамидном треморе с частотой 4-9 колебаний в секунду, при центральных парезах мышц - с частотой треморовидных волн 8-12 колебаний в секунду.

10. Залповидная ЭМГ - вид интерференционной поверхностной ЭМГ при произвольной и непроизвольной активации мышц, в которой всплески (залпы) насыщенной ЭМГ частотой 4-9 колебаний в секунду чередуются с участками изолинии (рис. 21k). Залповидная ЭМГ возникает при выраженных супрасегментарных экстрапирамидных нарушениях - экстрапирамидном треморе. На начальных стадиях развития экстрапирамидного тремора электромиограмма может иметь Треморовидный паттерн.

В таблице 5 приведены феноменология и механизмы основных видов поверхностной ЭМГ.

Таблица 5

Характеристика основных видов поверхностной ЭМГ

| Вид ЭМГ | Режим регистрации | Субстрат электроге-неза | Проявления нормы или патологии | Механизм генерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Биоэлектрическое молчание | Покой, тоническое и произвольное напряжение | - | Патология | Отсутствие потенциалов концевых пластинок и ПДЕ |
| 2.Тоническая активность покоя | Покой | Концевые пластинки | Норма+ Патология | Активность концевых пластинок мышц |
| 3. Рефлектор-ная тоническая активность | Рефлектор-ное напряже-ние | Концевые пластинки + двигатель-ные единицы | «— » | Межсегментарная активация концевых пластинок и мотонейронов |
| 4.Потенци-алы фас-цикуляций | Покой | Двигательные единицы | Патология | Повышение возбудимости или раздражение отдельных мотонейронов |
| 5. Насыщен-ная ЭМГ | Произ-вольное, рефлек-торное на-пряжение | «— » | Норма + патология | Частая асинхронная активация двигательных единиц |
| б.Гиперсин-хронная ЭМГ | «— » | «— » | Патология | Чрезмерно синхронизированная активность двигательных единиц |
| 7. Уреженная ЭМГ | «— » | «— » | Патология | Уменьшение числа активируемых двигательных единиц |
| 8.Частокольная ЭМГ | «— » | «— » | Патология | Активация минимального числа двигательных единиц |
| 9.Треморовид-наяЭМГ | «— » | «— » | Патология | Усиление спинального механизма физиологического тремора при ослаблении супраспинального контроля. |
| 10.Залповидная ЭМГ | Покой, рефлекторное напряже-ние, произвольное напряже-ние | «— » | Патология | Трансформация физиологического тремора в паркинсонический |

Показатели поверхностной ЭМГ при основных патологических синдромах

Поверхностная ЭМГ имеет рад преимуществ в обследовании по сравнению с игольчатой и стимуляционной. Она менее трудоемка, неинвазивна, легко исполнима, позволяет быстро обследовать до 2-х десятков мышц у одного больного за 40-50 минут. Поражение периферического мотонейрона, пирамидной и экстрапирамидной систем хорошо выявляется глобальной ЭМГ. Однако при ряде патологических синдромов, таких как миастенический, миотонический, миопатический, информативность ее низка. Вместе с тем, жесткая регламентация режимов исследования, достаточный опыт работы с этим методом ЭМГ позволяет эффективно его использовать при различных видах патологии.

Поражение передних рогов спинного мозга проявляется на глобальной ЭМГ различно в зависимости от характера поражения и стадии поражения. Ирритативный характер поражения на начальных стадиях объемного процесса спинного мозга (опухоль, эпидурит), при сирингомиелии,  спондилогенном поражении спинного мозга (остеохондроз, туберкулезный спондилит), при последствиях легких позвоночно-спинальных травм проявляется в виде чрезмерной активации мотонейронного пула. Это представлено наличием потенциалов фасцикуляций в покое и потенциалами типа фасцикуляций при синергической активации мышц. Амплитуда ЭМГ при произвольном напряжении мышц повышается, структура ЭМГ не нарушена, так как гибели (выпадения) мотонейронов в этот период заболевания нет. Выпадение или угнетение мотонейронов, наблюдающееся при полиомиелите, объемных процессах спинного мозга на стадии компрессии, ишемической миелопатии, инфаркте спинного мозга, проявляются снижением активности покоя и синергической активации мышцы. В режиме произвольной активации мышц регистрируется ЭМГ с нарушением ее структуры и изменением амплитуды. Причем в раннюю стадию процесса (первые 3-6 месяцев от начала заболевания) имеет место урежение частоты колебаний и снижение амплитуды ЭМГ, что проявляется в регистрации низкоамплитудной насыщенной, частично уреженной или частокольной ЭМГ, что зависит от числа «выпадения» мотонейронов .

На поздних стадиях (более 6 месяцев) поражения передних рогов спинного мозга структура ЭМГ приобретает гиперсинхронный, частично уреженный, частокольный рисунок с повышением амплитуды. Повышение амплитуды обусловлено компенсаторным возрастанием процессов синхронизации разрядов двигательных единиц и формированием гигантских двигательных единиц за счет реиннервационного процесса. Частичное урежение ЭМГ и частокольная ЭМГ проявляются в этой стадии денервационно-реиннервационного процесса повышенной амплитудой. Однако в случае медленного развития заболевания с легким периферическим парезом (сирингомиелия, ишемическая миелопатия) амплитуда ЭМГ может и не увеличиваться, что может быть связано с неактивным процессом реиннервации. Чаще процесс поражения передних рогов спинного мозга сопровождается сочетанием процессов ирритации и выпадения с преобладанием одного из них. В этой связи потенциалы фасцикуляций и потенциалы типа фасцикуляций могут регистрироваться на этапе, когда преобладают процессы ирритации, и отсутствовать в те периоды, когда превалируют процессы угнетения и выпадения.

Поражение корешков, сплетений, периферических нервов характеризуется изменениями ЭМГ, аналогичными поражению передних рогов спинного мозга. Однако в связи с тем, что Ирритативный компонент поражения представлен в меньшей степени, а процессы реиннервации протекают менее активно при поражении аксонов, чем при поражении тел мотонейронов, паттерн ЭМГ представлен чаще низкоамплитудными значениями насыщенной, уреженной, частокольной кривой.

Первично-мышечное поражение вызывает снижение амплитуды глобальной ЭМГ без нарушения ее структуры в связи с тем, что количество двигательных единиц остается неизменным при этом виде поражения, а размер их уменьшается. Однако по данным только глобальной ЭМГ делать вывод о первично-мышечном поражении не представляется возможным, так как снижение амплитуды ЭМГ без нарушения структуры может наблюдаться при астеническом синдроме и невозможности развить максимальное мышечное усилие. Вместе с тем, сопоставление данных глобальной ЭМГ с клинической картиной заболевания, при наличии гипотрофии и парезов проксимальной группы мышц, позволяет отличить первично-мышечное поражение от переднерогового.

Нарушение нервно-мышечной передачи (миастения, миастенический синдром, ботулизм) проявляется на глобальной ЭМГ в режиме максимального произвольного напряжения мышцы постепенным снижением амплитуды, несмотря на поддержание максимального произвольного усилия в течение 10 секунд. В норме возникающее утомление может приводить к повышению амплитуды биопотенциалов за счет синхронизации биопотенциалов, и ЭМГ будет напоминать гиперсинхронный паттерн. Однако критерий снижения амплитуды ЭМГ при поражении нервно-мышечной передачи в режиме поддержания максимального произвольного усилия является ненадежным, так как в ходе исследования больной может значительно снижать интенсивность произвольного напряжения мышцы по ряду других причин: астенический синдром, установочное поведение и др. Высокоинформативным методом диагностики нервно-мышечной передачи является стимуляционная ЭМГ.

Миотония проявляется на глобальной ЭМГ невозможностью внезапно прекратить произвольную активность мышцы. Этот феномен возникает при выполнении первого движения после более, чем 5-минутного отдыха мышцы. Повторные выполнения движения вслед за первым приводят к исчезновению миотонического феномена, и к 5-му движению он полностью исчезает. В случаях клинически явно выраженной миотонической реакции ЭМГ миотонический феномен также хорошо выражен, в клинически сомнительных случаях, когда значимость результата электрофизиологического исследования достаточно велика, показатели глобальной ЭМГ мало надежны. Кроме того, у ряда больных с подозрением на миотонию сочетанный пирамидный синдром может приводить к нарушению полного расслабления после произвольной активации мышцы. Адекватным методом исследования при миотонии является игольчатая ЭМГ.

Пирамидный синдром вызывает значимые изменения амплитуды ЭМГ покоя и произвольного напряжения мышцы без нарушения структуры электромиограммы. В покое и при рефлекторной активации мышцы регистрируется тоническая ЭМГ с повышенной амплитудой, при произвольном напряжении мышцы - сниженная амплитуда. Пассивное растяжение мышцы вызывает появление в ней активности - повышенный миотатический рефлекс. При пирамидном синдроме возрастают коэффициенты синергии, реципрокности и адекватности.

Паркисонический дрожательный синдром приводит к нарушению рисунка глобальной ЭМГ, существенно не нарушая амплитуду и структуру ЭМГ, за исключением выраженных форм, когда снижается амплитуда. Треморовидная и залповидная ЭМГ регистрируется как в покое, так и при произвольном напряжении мышцы. Ригидная форма паркинсонического синдрома вызывает значимые изменения ЭМГ при пассивном растяжении мышцы, что проявляется в возникновении залповидной активности за счет ригидности и изменения тонуса мышц по типу «зубчатого колеса». В покое и при произвольном напряжении мышц залповидная и треморовидная активности при изолированном ригидном синдроме не регистрируются.

Истерический парез не вызывает качественных изменений ЭМГ, однако амплитуда глобальной ЭМГ снижается, а при истерическом параличе отсутствует в режиме попытки произвольного напряжения. Для дифференциации истерического пареза от органического сравнивают амплитуду ЭМГ при произвольном напряжении и непроизвольной активации мышцы в период выполнения сложных двигательных актов: переворачивание на кушетке, ходьбе, письме и др. При истерическом парезе амплитуда ЭМГ при не контролируемых осознанно движениях в несколько раз выше, чем при произвольном напряжении мышцы.

Изменения глобальной ЭМГ при основных синдромах поражения представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели глобальной ЭМГ при основных неврологических синдромах

| Синдромы поражения | Покой | Рефлек-торная актива-ция | Пассив-ное растя-жение | Макси-мальное напря-жение | Дозиро-ванная нагрузка | Наруше-ние синер-гии и реципроктности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переднеро-говой + невральный (ирритация) | Фасци-куляции | Потен-циалы типа фасци-куляции | - | Насы-щенная высоко-амплитудная ЭМГ | - |  |
| Переднеро-говой + невральный (выпадение) начальная стадия | Непос-тоянные фасци-куляции | Непос-тоянные потенциалы типа фасци-куляции | - | Уреже-ние ЭМГ со сниже-нием ампли-туды | - | - |
| Переднеро-говой+ невральный (выпадение) поздняя стадия | Непос-тоянные фасци-куляции | Непос-тоянные потен-циалы типа фасци-куляции | - | Уреже-ние с увели-чением ампли-туды | - | - |
| Миопатичес-кий | - | - | - | Сниже-ние амплитуды без нару-шения струк-туры | - | - |
| Миастсни-ческий | - | - | - | Падение ампли-туды в ходе иссле-дования | - | - |
| Миотоничес-кий | - | - | - | Нали-чие актив-ности после прекра-щения напря-жения | - | - |
| Пирамидный | Усилен-ная тони-ческая актив-ность | Усилен-ная рефлек-торная актив-ность | Миота-тичес-кий рефлекс повы-шен | Сниже-ние ампли-туды без нару-шения струк-туры | Повы-шенная ампли-туда, треморовидный паттерн | Повы-шение |
| Экстрапира-мидный дрожатель-ный | Тремо-ровид-ная, залпо-видная ЭМГ | Тремо-ровид-ная, залпо-видная ЭМГ | Тремо-ровид-ная, залпо-видная ЭМГ | Тремо-ровид-ная, залпо-видная ЭМГ со сниже-нием ампли-туды | Усилен-ная тремо-ровид- ность, залпо-видностъ | - |
| Экстрапирамидный ригидный | - | - | Залпо-видная ЭМГ | Сниже-ние ампли-туды без нару-шения струк-туры | Повы-шенная ампли-туда ЭМГ | - |

Контрольные вопросы

- Физиологические основы ЭНМГ-исследования.

- Понятие двигательной единицы.

- Техника и методика ЭНМГ. Оборудование.

- Понятие «стимуляционная электронейромиография», ее виды, возможности.

- Исследование моторного ответа мышцы.

- Исследование потенциала действия нерва и скорости проведения возбуждения по сенсорным волокнам.

- Показатели скорости проведения возбуждения по двигательным и чувствительным нервам в диагностике нервно-мышечных заболеваний.

- Наиболее часто встречаемые в клинической практике синдромы поражения периферических нервов верхних и нижних конечностей.

- Анализ параметров М-ответа.

- Техника проведения ЭНМГ.

- Методика определения F-ответа.

- Параметры F-волны при основных паталогических синдромах.

- Методика исследования Н-рефлекса.

- Параметры Н-рефлекса при основных паталогических синдромах.

- Поверхностная ЭНМГ – основы метода, показатели при неврологических синдромах.

Список литературы

- Гехт Б.М., Меркулова Д.Н. Каксаткина Л.Ф., свамойлов М.И. Клиника, диагностика и лечение демиелинизирующихполинейвропатий // Неврологический журнал. – М.: Медиицна. – 1996. – N 1.

- Касаткина Л.Ф. электромиографический анализ состояния двигательных единиц и мышечных волокон при хронических заболеваниях периферического нейромоторного аппарата у человека. // Автореф. дисс… канд. биол. наук. – М., 1980. – 28

- Команцев В.Н., Заболотных В.А. методические основы клинической электронейромиографии. Руководство для врачей. – Санкт-Петербург. – 2001. – 349 с.: 151 илл.

- Липченко В.Я. Самусев З.П. атлас нормальной анатомии человека. – М., «Медицина». – 1988. – 320 с.

- Методы исследования в неврологии и нейрохирургии. – М.: «Нолидж», 2000. – 336 с.

- Николаев С.Г. Оптимизация ЭМГ-обследования // Юбилейная научная конференция с международным участием «Современные подходы к диагностике и лечению нервных и психических заболеваний». Санкт Петербург, июнь. 2000. – СПб, 2000. – с. 537-538.

- Николаев С.Г. практикум по клинической электромиографии: Издание второе, перераб. и доп.: Иваново: Иван.гос. мед. академия, 2003. – 264 с.

- Санадзе А.Г. Касаткина Л.Ф.Клиническая электромиография для практических неврологов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 64 с.

- Скоромец А.А. Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство для врачей. 3-е издание – СПб.: Политехника, 2000. – 399 с.

- Щекутьев Г.А. Нейрофизиологические исследования в клинике. – М.: «Антидор», 2001. – 232 с.